| Период: март 2023 |
| --- |
| ООО «Электромонтажная компания» | Всего актов | 0 |
| Номер акта расследования: | - |
| Начало-окончание аварии: | - |
| Учётный признак: |
| Повреждено оборудование электрических сетей | нет |
| Классификационные признаки причин: |
| Нарушение условий безопасной эксплуатации | нет |
| Аварийное отключение объектов эл.сетевого хозяйства | да |
| Причины возникновения и развития нарушения: |
| Основные мероприятия по предотвращению подобных нарушений: |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |

Главный инженер    Зарудаев А.Ю.

| Период: март 2023 |
| --- |
| ООО «Электромонтажная компания» | Всего актов | 1 |
| Номер акта расследования: | №01-03/23 от 14.03.2023г. |
| Начало-окончание аварии: | 13.03.23г. с 23:21 до 06:33-14.03.23г. |
| Учётный признак: |
| Повреждено оборудование электрических сетей | электродуговое повреждение двух проходных изоляторов |
| Классификационные признаки причин: |
| Нарушение условий безопасной эксплуатации | нет |
| Аварийное отключение объектов эл.сетевого хозяйства | да |
| Причины возникновения и развития нарушения: |
| Основные мероприятия по предотвращению подобных нарушений: |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |

| Период: март 2023 |
| --- |
| ООО «Электромонтажная компания» | Всего актов | 1 |
| Номер акта расследования: | №02-03/23 от 03.04.2023г. |
| Начало-окончание аварии: | 31.03.23г. с 19:40 до 22:22- |
| Учётный признак: |
| Повреждено оборудование электрических сетей | электродуговое повреждение проходного изолятора |
| Классификационные признаки причин: |
| Нарушение условий безопасной эксплуатации | нет |
| Аварийное отключение объектов эл.сетевого хозяйства | да |
| Причины возникновения и развития нарушения: |
| Основные мероприятия по предотвращению подобных нарушений: |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |

Начальник РЭС «Пруды»      Павлов М.В.