| Период: май 2023 |
| --- |
| ООО «Электромонтажная компания» | Всего актов | 1 |
| Номер акта расследования: | №01-05/23 от 16.05.2023г |
| Начало-окончание аварии: | с 18:18 до 19:38 |
| Учётный признак: |
| Отключение ТП–102, ТП–102А, ТП–1227, ТП–1228 |  |
| Классификационные признаки причин: |
| Нарушение условий безопасной эксплуатации | нет |
| Аварийное отключение объектов эл.сетевого хозяйства | да |
| Причины возникновения и развития нарушения: |
| Основные мероприятия по предотвращению подобных нарушений: |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |

Главный инженер    Зарудаев А.Ю.

| Период: май 2023 |
| --- |
| ООО «Электромонтажная компания» | Всего актов | 1 |
| Номер акта расследования: | №02-05/23 от 29.05.2023г - |
| Начало-окончание аварии: | с 16:04 26.05.2023г. до 19:57 27.05.2023г. |
| Учётный признак: |
| Отключение ВЛ–3508 |  |
| Классификационные признаки причин: |
| Отключение (повреждение)оборудования сетевой организации | да |
| Нарушение условий безопасной эксплуатации | нет |
| Аварийное отключение объектов эл.сетевого хозяйства | да |
| Причины возникновения и развития нарушения: |
| Попадание молнии в подвесной изолятор |
| Основные мероприятия по предотвращению подобных нарушений: |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |

Начальник РЭС «Пруды»      Павлов М.В.