| Период: август 2023 |
| --- |
| ООО «Электромонтажная компания» | Всего актов | 1 |
| Номер акта расследования: | №01-08/23 от 03.08.2023г |
| Начало-окончание аварии: | с 15:45 до 18:30 |
| Учётный признак: |
| Отключение ТП–102, ТП–102А, ТП–1227, ТП–101А |  |
| Классификационные признаки причин: |
| Нарушение условий безопасной эксплуатации | нет |
| Аварийное отключение объектов эл.сетевого хозяйства | да |
| Причины возникновения и развития нарушения: |
| Основные мероприятия по предотвращению подобных нарушений: |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |

Главный инженер    Зарудаев А.Ю.

| Период: август 2023 |
| --- |
| ООО «Электромонтажная компания» | Всего актов | 0 |
| Номер акта расследования: | - |
| Начало-окончание аварии: | - |
| Учётный признак: |
| Повреждено оборудование электрических сетей | нет |
| Классификационные признаки причин: |
| Нарушение условий безопасной эксплуатации | нет |
| Аварийное отключение объектов эл.сетевого хозяйства | нет |
| Причины возникновения и развития нарушения: |
| Основные мероприятия по предотвращению подобных нарушений: |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |

Начальник РЭС «Пруды»      Павлов М.В.