| Период: май 2021 |
| --- |
| ООО «Электромонтажная компания» | Всего актов | 2 |
| Номер акта расследования: | №01-05/21 от 04.05.2021г. |
| Начало-окончание аварии: | 04.05.21г. с 10:25 до 22:00 |
| Учётный признак: |
| Повреждено оборудование электрических сетей | нет |
| Классификационные признаки причин: |
| Нарушение условий безопасной эксплуатации | нет |
| Аварийное отключение объектов эл.сетевого хозяйства | ТП–954 |
| Причины возникновения и развития нарушения: аварийно отключился линейный разъединитель ЛР–428. |
| Основные мероприятия по предотвращению подобных нарушений: |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |

| Период: май 2021 |
| --- |
| ООО «Электромонтажная компания» | Всего актов | 2 |
| Номер акта расследования: | №02-05/21 от 07.05.2021г. |
| Начало-окончание аварии: | 07.05.21г. с 14:35 до 22:20 |
| Учётный признак: |
| Повреждено оборудование электрических сетей | неисправный проходной изолятор |
| Классификационные признаки причин: |
| Нарушение условий безопасной эксплуатации | нет |
| Аварийное отключение объектов эл.сетевого хозяйства | ТП–954 |
| Причины возникновения и развития нарушения: повреждение проходного изолятора в результате грозы |
| Основные мероприятия по предотвращению подобных нарушений: |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |

Главный инженер    Зарудаев А.Ю.

| Период: май 2021 |
| --- |
| ООО «Электромонтажная компания» | Всего актов | 0 |
| Номер акта расследования: | - |
| Начало-окончание аварии: | - |
| Учётный признак: |
| Повреждено оборудование электрических сетей | нет |
| Классификационные признаки причин: |
| Нарушение условий безопасной эксплуатации | нет |
| Аварийное отключение объектов эл.сетевого хозяйства | нет |
| Причины возникновения и развития нарушения: |
| Основные мероприятия по предотвращению подобных нарушений: |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |

Начальник РЭС «Пруды»      Павлов М.В.