| Период: июль 2021 |
| --- |
| ООО «Электромонтажная компания» | Всего актов | 1 |
| Номер акта расследования: | №01-07/21 от 14.07.2021г. |
| Начало-окончание аварии: | 14.07.21г. с 02:30 до 15:25 |
| Учётный признак: |
| Повреждено оборудование электрических сетей | нет |
| Классификационные признаки причин: |
| Нарушение условий безопасной эксплуатации | нет |
| Аварийное отключение объектов эл.сетевого хозяйства | ТП–101А, ТП–102, ТП–102А |
| Причины возникновения и развития нарушения: электродуговое повреждение от воздействия животного. |
| Основные мероприятия по предотвращению подобных нарушений: |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |

Главный инженер    Зарудаев А.Ю.

| Период: июль 2021 |
| --- |
| ООО «Электромонтажная компания» | Всего актов | 0 |
| Номер акта расследования: | - |
| Начало-окончание аварии: | - |
| Учётный признак: |
| Повреждено оборудование электрических сетей | нет |
| Классификационные признаки причин: |
| Нарушение условий безопасной эксплуатации | нет |
| Аварийное отключение объектов эл.сетевого хозяйства | нет |
| Причины возникновения и развития нарушения: |
| Основные мероприятия по предотвращению подобных нарушений: |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |

Начальник РЭС «Пруды»      Павлов М.В.