Сводные данные

планового вывода в ремонт и ввода в работу электросетевых объектов ООО «Электромонтажная компания» за 2023 год

|  | Диспетчерское наименование ТП, ЛЭП | Дата/время вывода эл. оборудования в ремонт | Фактическое время вывода эл. оборудования в ремонт | Отключаемое эл. оборудование | Должность, Ф. И. О. подавшего заявку | Причина вывода в ремонт эл. оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 участок Пруды-Восход) на ПС «Пруды» | 02.01.23/09:12-09:28 | 09:12–09:28 | ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Ремонтные работы |
| 2 | ТП–560, ТП–569, ТП–562 | 25.01.23/09:00-10:00 | 09:00–10:00 | ТП–560, ТП–569, ТП–562 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС Автоинформатор | Работа на линии Л–609 ПС «Восточная» |
| 3 | ТП–560, ТП–569, ТП–562 | 25.01.23/16:00-17:00 | 16:00–17:00 | ТП–560, ТП–569, ТП–562 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС Автоинформатор | Работа на линии Л–609 ПС «Восточная» |
| 4 | ТП–507 | 27.01.23/09:00-16:00 | 10:45–18:04 | ТП–507 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС Калягин | Работа на линии Л–601 ПС «Кстовская» |
| 5 | ТП–102 | 27.01.23/09:00-12:00 | 09:40–10:05 | ТП–102 РУ-10/0,4 кВ 1 секц. Т–1 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт Т–1 |
| 6 | ТП–1209, ТП–1188, ТП–1219 | 30.01.23/10:00-16:00 | 10:00–16:00 | ТП–1209, ТП–1188, ТП–1219 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС Автоинформатор | Работа на линии Л–612 ПС «Восточная» |
| 7 | ТП–684 | 30.01.23/09:00-13:00 | 09:55–11:35 | ТП–684 РУ–0,4 кВ | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Ремонт вводного рубильника |
| Февраль 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП–560, ТП–569, ТП–562 | 03.02.23/09:00-10:00 | 09:00–10:00 | ТП–560, ТП–569, ТП–562 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС Автоинформатор | Работа на линии Л–609 ПС «Восточная» |
| 2 | ТП–560, ТП–569, ТП–562 | 03.02.23/15:00-16:00 | 15:00–16:00 | ТП–560, ТП–569, ТП–562 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС Автоинформатор | Работа на линии Л–609 ПС «Восточная» |
| 3 | ТП–575 | 09.02.23/09:00-10:00 | 09:30–10:00 | ТП–575 Т–1 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Доливка масла |
| 4 | ТП–594 | 09.02.23/14:00-15:00 | 14:15–14:30 | ТП–594 Т–1 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Доливка масла |
| 5 | ТП–560 | 10.02.23/13:00-14:00 | 13:15–13:37 | ТП–560 | ООО «ЭМКО» Хардин А.Г. | Переключение |
| 6 | ВЛ–3508 Сухобезводное – Пруды | 14.02.23/10:22-16:45 | 10:22–16:45 | ВЛ–3508 Сухобезводное – Пруды, КТП–3, КТП–4, КТП–5, КТП–1, КТП–2 | ООО «ЭМКО» Павлов М.В. | Замена опор |
| 7 | ВЛ–3508 Сухобезводное – Пруды | 15.02.23/08:52-15:11 | 08:52–15:11 | ВЛ–3508 Сухобезводное – Пруды, КТП–3, КТП–4, КТП–5, КТП–1, КТП–2 | ООО «ЭМКО» Павлов М.В. | Замена опор |
| 8 | ТП–569 | 15.02.23/09:00-15:00 | 09:10–14:40 | ТП–569 РУ–6/0,4 кВ | ООО «ЭМКО» Фокин А.В. | Установка узла учета |
| 9 | ТП–Земляничная поляна | 16.02.23/09:00-12:00 | 09:15–10:05 | ТП–Земляничная поляна | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Устранение течи масла |
| 10 | ТП–569 | 27.02.23/09:00-12:00 | 09:05–10:10 | ТП–569 РУ–0,4 кВ | ООО «ЭМКО» Фокин А.В. | Переподключение КЛ |
| Март 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП–507 | 02.03.23/10:00-17:00 | 10:00–17:00 | ТП–507 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС | Работа на линии Л–601 ПС «Кстовская» |
| 2 | ТП–569, ТП–560, ТП–562 | 07.03.23/10:00-11:00 | 10:00–11:00 | ТП–569, ТП–560, ТП–562 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС | Кратковременное отключение |
| 3 | ТП–569, ТП–560, ТП–562 | 07.03.23/15:00-16:00 | 15:00–16:00 | ТП–569, ТП–560, ТП–562 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС | Кратковременное отключение |
| 4 | ТП–569, ТП–560, ТП–562 | 13.03.23/10:00-11:00 | 10:00–11:00 | ТП–569, ТП–560, ТП–562 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС | Работа на линии |
| 5 | ТП–569, ТП–560, ТП–562 | 13.03.23/16:00-17:00 | 16:00–17:00 | ТП–569, ТП–560, ТП–562 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС | Работа на линии |
| 6 | ТП–569, ТП–560, ТП–562 | 14.03.23/10:00-11:00 | 10:00–11:00 | ТП–569, ТП–560, ТП–562 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС | Кратковременное отключение |
| 7 | ТП–569, ТП–560, ТП–562 | 14.03.23/16:00-17:00 | 16:00–17:00 | ТП–569, ТП–560, ТП–562 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС | Кратковременное отключение |
| 8 | ТП–Земляничная поляна | 23.03.23/09:00-17:00 | 08:40–15:15 | ТП–Земляничная поляна | ООО «НПЭК» | Вывод в ремонт РП-50 |
| 9 | ТП–Земляничная поляна | 23.03.23/09:00-15:00 | 09:30–10:40 | ТП–Земляничная поляна | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Ремонтные работы |
| 10 | ТП–1228 | 21.03.23/09:00-11:00 | 09:00–11:00 | ТП–1228 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Выполнение ТО |
| 11 | ТП–575 | 30.03.23/09:00-17:00 | 09:00–17:00 | ТП–575 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС | Работа на линии |
| 12 | ТП–Земляничная поляна | 30.03.23/09:00-12:00 | 09:08–09:40 | ТП–Земляничная поляна | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Устранение течи масла |
| 13 | ТП–575 | 31.03.23/09:00-15:00 | 09:20–13:50 | ТП–575 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Ремонт ВЛ |