| Период: май 2023 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Электромонтажная компания» |  |  | Всего актов |  | 1 |
| Номер акта расследования: |  |  | №01-05/23 от 16.05.2023г |  |  |
| Начало-окончание аварии: |  |  | с 18:18 до 19:38 |  |  |
| Учётный признак: |  |  |  |  |  |
| Отключение ТП–102, ТП–102А, ТП–1227, ТП–1228 |  |  |  |  |  |
| Классификационные признаки причин: |  |  |  |  |  |
| Нарушение условий безопасной эксплуатации |  |  | нет |  |  |
| Аварийное отключение объектов эл.сетевого хозяйства |  |  | да |  |  |
| Причины возникновения и развития нарушения: |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия по предотвращению подобных нарушений: |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Исполнитель |  |

Главный инженер    Зарудаев А.Ю.

| Период: май 2023 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Электромонтажная компания» |  |  | Всего актов |  | 1 |
| Номер акта расследования: |  |  | №02-05/23 от 29.05.2023г - |  |  |
| Начало-окончание аварии: |  |  | с 16:04 26.05.2023г. до 19:57 27.05.2023г. |  |  |
| Учётный признак: |  |  |  |  |  |
| Отключение ВЛ–3508 |  |  |  |  |  |
| Классификационные признаки причин: |  |  |  |  |  |
| Отключение (повреждение)оборудования сетевой организации |  |  | да |  |  |
| Нарушение условий безопасной эксплуатации |  |  | нет |  |  |
| Аварийное отключение объектов эл.сетевого хозяйства |  |  | да |  |  |
| Причины возникновения и развития нарушения: |  |  |  |  |  |
| Попадание молнии в подвесной изолятор |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия по предотвращению подобных нарушений: |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Исполнитель |  |

Начальник РЭС «Пруды»      Павлов М.В.