Сводные данные

планового вывода в ремонт и ввода в работу электросетевых объектов ООО «Электромонтажная компания» за 2023 год

|  | Диспетчерское наименование ТП, ЛЭП | Дата/время вывода эл. оборудования в ремонт | Фактическое время вывода эл. оборудования в ремонт | Отключаемое эл. оборудование | Должность, Ф. И. О. подавшего заявку | Причина вывода в ремонт эл. оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 участок Пруды-Восход) на ПС «Пруды» | 02.01.23/09:12-09:28 | 09:12–09:28 | ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Ремонтные работы |
| 2 | ТП–560, ТП–569, ТП–562 | 25.01.23/09:00-10:00 | 09:00–10:00 | ТП–560, ТП–569, ТП–562 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС Автоинформатор | Работа на линии Л–609 ПС «Восточная» |
| 3 | ТП–560, ТП–569, ТП–562 | 25.01.23/16:00-17:00 | 16:00–17:00 | ТП–560, ТП–569, ТП–562 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС Автоинформатор | Работа на линии Л–609 ПС «Восточная» |
| 4 | ТП–507 | 27.01.23/09:00-16:00 | 10:45–18:04 | ТП–507 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС Калягин | Работа на линии Л–601 ПС «Кстовская» |
| 5 | ТП–102 | 27.01.23/09:00-12:00 | 09:40–10:05 | ТП–102 РУ-10/0,4 кВ 1 секц. Т–1 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт Т–1 |
| 6 | ТП–1209, ТП–1188, ТП–1219 | 30.01.23/10:00-16:00 | 10:00–16:00 | ТП–1209, ТП–1188, ТП–1219 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС Автоинформатор | Работа на линии Л–612 ПС «Восточная» |
| 7 | ТП–684 | 30.01.23/09:00-13:00 | 09:55–11:35 | ТП–684 РУ–0,4 кВ | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Ремонт вводного рубильника |
| Февраль 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП–560, ТП–569, ТП–562 | 03.02.23/09:00-10:00 | 09:00–10:00 | ТП–560, ТП–569, ТП–562 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС Автоинформатор | Работа на линии Л–609 ПС «Восточная» |
| 2 | ТП–560, ТП–569, ТП–562 | 03.02.23/15:00-16:00 | 15:00–16:00 | ТП–560, ТП–569, ТП–562 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС Автоинформатор | Работа на линии Л–609 ПС «Восточная» |
| 3 | ТП–575 | 09.02.23/09:00-10:00 | 09:30–10:00 | ТП–575 Т–1 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Доливка масла |
| 4 | ТП–594 | 09.02.23/14:00-15:00 | 14:15–14:30 | ТП–594 Т–1 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Доливка масла |
| 5 | ТП–560 | 10.02.23/13:00-14:00 | 13:15–13:37 | ТП–560 | ООО «ЭМКО» Хардин А.Г. | Переключение |
| 6 | ВЛ–3508 Сухобезводное – Пруды | 14.02.23/10:22-16:45 | 10:22–16:45 | ВЛ–3508 Сухобезводное – Пруды, КТП–3, КТП–4, КТП–5, КТП–1, КТП–2 | ООО «ЭМКО» Павлов М.В. | Замена опор |
| 7 | ВЛ–3508 Сухобезводное – Пруды | 15.02.23/08:52-15:11 | 08:52–15:11 | ВЛ–3508 Сухобезводное – Пруды, КТП–3, КТП–4, КТП–5, КТП–1, КТП–2 | ООО «ЭМКО» Павлов М.В. | Замена опор |
| 8 | ТП–569 | 15.02.23/09:00-15:00 | 09:10–14:40 | ТП–569 РУ–6/0,4 кВ | ООО «ЭМКО» Фокин А.В. | Установка узла учета |
| 9 | ТП–Земляничная поляна | 16.02.23/09:00-12:00 | 09:15–10:05 | ТП–Земляничная поляна | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Устранение течи масла |
| 10 | ТП–569 | 27.02.23/09:00-12:00 | 09:05–10:10 | ТП–569 РУ–0,4 кВ | ООО «ЭМКО» Фокин А.В. | Переподключение КЛ |
| Март 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП–507 | 02.03.23/10:00-17:00 | 10:00–17:00 | ТП–507 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС | Работа на линии Л–601 ПС «Кстовская» |
| 2 | ТП–569, ТП–560, ТП–562 | 07.03.23/10:00-11:00 | 10:00–11:00 | ТП–569, ТП–560, ТП–562 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС | Кратковременное отключение |
| 3 | ТП–569, ТП–560, ТП–562 | 07.03.23/15:00-16:00 | 15:00–16:00 | ТП–569, ТП–560, ТП–562 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС | Кратковременное отключение |
| 4 | ТП–569, ТП–560, ТП–562 | 13.03.23/10:00-11:00 | 10:00–11:00 | ТП–569, ТП–560, ТП–562 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС | Работа на линии |
| 5 | ТП–569, ТП–560, ТП–562 | 13.03.23/16:00-17:00 | 16:00–17:00 | ТП–569, ТП–560, ТП–562 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС | Работа на линии |
| 6 | ТП–569, ТП–560, ТП–562 | 14.03.23/10:00-11:00 | 10:00–11:00 | ТП–569, ТП–560, ТП–562 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС | Кратковременное отключение |
| 7 | ТП–569, ТП–560, ТП–562 | 14.03.23/16:00-17:00 | 16:00–17:00 | ТП–569, ТП–560, ТП–562 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС | Кратковременное отключение |
| 8 | ТП–Земляничная поляна | 23.03.23/09:00-17:00 | 08:40–15:15 | ТП–Земляничная поляна | ООО «НПЭК» | Вывод в ремонт РП-50 |
| 9 | ТП–Земляничная поляна | 23.03.23/09:00-15:00 | 09:30–10:40 | ТП–Земляничная поляна | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Ремонтные работы |
| 10 | ТП–1228 | 21.03.23/09:00-11:00 | 09:00–11:00 | ТП–1228 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Выполнение ТО |
| 11 | ТП–575 | 30.03.23/09:00-17:00 | 09:00–17:00 | ТП–575 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС | Работа на линии |
| 12 | ТП–Земляничная поляна | 30.03.23/09:00-12:00 | 09:08–09:40 | ТП–Земляничная поляна | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Устранение течи масла |
| 13 | ТП–575 | 31.03.23/09:00-15:00 | 09:20–13:50 | ТП–575 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Ремонт ВЛ |
| Апрель 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП–1209 | 06.04.23/09:00-12:00 | 09:35–11:20 | ТП–1209 РУ–6/0,4 кВ | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 2 | ТП–507 | 07.04.23/09:00-12:00 | 09:10–11:00 | ТП–507 РУ–6/0,4 кВ | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 3 | ТП–1223 | 11.04.23/09:00-12:00 | 10:00–11:45 | ТП–1223 РУ–6/0,4 кВ 1 секция | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 4 | ТП–1223 | 12.04.23/09:00-12:00 | 09:10–11:15 | ТП–1223 РУ–6/0,4 кВ 2 секция | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 5 | Л–612 ПС «Восточная» | 14.04.23/11:00-11:10 | 11:00–11:10 | ТП–1209, ТП–1188, ТП–1219 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС | Работа на линии |
| 6 | Л–612 ПС «Восточная» | 14.04.23/16:00-17:00 | 16:00–17:00 | ТП–1209, ТП–1188, ТП–1219 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС | Работа на линии |
| 7 | ТП–1166А | 18.04.23/09:00-16:00 | 09:00–14:40 | ТП–1166А 1 секция Т-3 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Ремонт трансформатора |
| 8 | ТП–1166А | 20.04.23/09:00-16:00 | 08:50–10:50 | ТП–1166А 2 секция Т-4 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Ремонт трансформатора |
| 9 | ТП–1207 | 26.04.23/09:00-12:00 | 09:10–11:45 | ТП–1207 РУ–6/0,4 кВ 1 секция | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 10 | ТП–1207 | 27.04.23/09:00-12:00 | 10:20–15:50 | ТП–1207 РУ–6/0,4 кВ 2 секция | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 11 | ТП СМУ–3 | 28.04.23/09:00-12:00 | 09:00–11:00 | ТП СМУ–3 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| Май 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП–560 | 03.05.23/09:00-12:00 | 09:15–11:28 | ТП–560 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 2 | ТП–1826А | 03.05.23/10:00-14:00 | 10:05–13:55 | ТП–1826А | Слепков Д.А. | Замена ЩУ |
| 3 | ТП–980 | 04.05.23/09:00-12:00 | 09:00–10:30 | ТП–980 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Правка опоры |
| 4 | ТП–684 | 04.05.23/14:00-16:00 | 14:10–15:30 | ТП–684 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Работа на линии |
| 5 | ТП–575 | 05.05.23/09:00-15:00 | 09:00–15:00 | ТП–575 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Работа на линии |
| 6 | ТП–569, ТП–560, ТП–562 | 11.05.23/09:00-17:00 | 09:00–17:00 | ТП–569, ТП–560, ТП–562 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Работа на линии |
| 7 | ТП–1166А | 11.05.23/09:00-13:00 | 09:20–12:00 | ТП–1166А 1,3 секция | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 8 | ТП–594 | 15.05.23/09:00-12:00 | 11:20–15:48 | ТП–594 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Замена изолятора |
| 9 | ТП–1224 | 16.05.23/09:00-12:00 | 09:20–10:50 | ТП–1224 1 секция | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 10 | ТП–1224 | 17.05.23/09:00-12:00 | 09:00–11:13 | ТП–1224 2 секция | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 11 | ТП–АБЗ | 23.05.23/09:00-14:00 | 09:10–11:20 | ТП–АБЗ | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 12 | ТП–594 | 26.05.23/09:00-12:00 | 09:00–11:45 | ТП–594 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Ремонт ВЛ |
| 13 | ТП–594 | 30.05.23/09:00-16:00 | 09:00–15:20 | ТП–594 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Монтаж провода СИП |
| 14 | ТП–575 | 31.05.23/09:00-12:00 | 09:10–10:45 | ТП–575 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| Июнь 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП–1226 | 01.06.23/09:00-12:00 | 09:25–10:35 | ТП–1226 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 2 | ТП–1516 | 02.06.23/09:00-12:00 | 09:15–10:33 | ТП–1516 2 секция | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 3 | ТП–569, ТП–560, ТП–562 | 02.06.23/09:00-09:30 | 09:00–09:30 | ТП–569, ТП–560, ТП–562 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Работа на линии Л 609 |
| 4 | ТП–569, ТП–560, ТП–562 | 02.06.23/15:30-16:00 | 15:30–16:00 | ТП–569, ТП–560, ТП–562 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Работа на линии Л 609 |
| 5 | ТП–1516 | 05.06.23/09:00-12:00 | 09:10–10:40 | ТП–1516 1 секция | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 6 | Л-1009 ПС «Афонинская» | 07.06.23/08:00-17:00 | 09:50–18:40 | ТП–1227 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Замена РЛНД |
| 7 | ТП–569, ТП–560, ТП–562 | 08.06.23/10:00-17:00 | 10:00–17:00 | ТП–569, ТП–560, ТП–562 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Работа на линии Л 609 |
| 8 | ТП–594 | 08.06.23/13:00-16:30 | 13:15–15:25 | ТП–594 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Монтаж провода СИП |
| 9 | ТП–594 | 09.06.23/10:00-14:00 | 10:00–14:00 | ТП–594 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Монтаж провода СИП |
| 10 | ТП–1219 | 16.06.23/09:00-14:00 | 09:30–12:20 | ТП–1219 РУ–6/0,4 кВ | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 11 | ТП–Земляничная поляна | 20.06.23/09:00-11:00 | 09:10–10:00 | ТП–Земляничная поляна | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 12 | ТП–102 | 20.06.23/13:00-16:00 | 13:30–15:00 | ТП–102 РУ–10 кВ 1 секция | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Ремонт разъединителя |
| 13 | Л-1012 ПС «Афонинская» | 22.06.23/08:00-17:00 | 09:40–13:25 | ТП–101А | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Замена РЛНД |
| 14 | ТП–593 | 23.06.23/09:00-17:00 | 09:00–17:00 | ТП–593 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Работа на линии Л 1001 |
| 15 | ТП–980 | 26.06.23/09:00-12:00 | 09:55–11:40 | ТП–980 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 16 | ТП–593 | 26.06.23/08:00-17:00 | 08:00–17:00 | ТП–593 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Работа на линии Л 1001 |
| 17 | ТП–575 | 26.06.23/08:00-17:00 | 08:00–17:00 | ТП–575 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Работа на линии Л 1022 |
| 18 | ТП–1231 | 27.06.23/09:00-12:00 | 09:10–10:20 | ТП–1231 РУ–0,4 кВ | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 19 | ТП–1229 | 28.06.23/09:00-12:00 | 09:35–11:00 | ТП–1229 РУ–6/0,4 кВ | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 20 | Л-638 ПС «Кудьма» | 29.06.23/08:00-15:00 | 09:20–13:40 | ТП–1166А, ТП–1220 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Замена РЛНД |
| Июль 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП–1227 | 03.07.23/09:00-12:00 | 09:10–11:00 | ТП–1227 РУ–0,4 кВ | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 2 | ТП–1228 | 04.07.23/09:00-12:00 | 09:00–10:40 | ТП–1228 РУ–10/0,4 кВ | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 3 | ТП–102А | 05.07.23/09:00-12:00 | 09:50–12:00 | ТП–102А РУ–10/0,4 кВ 1 секция | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 4 | ТП–102А | 06.07.23/09:00-12:00 | 09:50–12:00 | ТП–102А РУ–10/0,4 кВ 2 секция | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 5 | ТП–АБЗ | 11.07.23/09:00-12:00 | 09:05–10:10 | ТП–АБЗ РУ–0,4 кВ | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Выполнение ТУ |
| 6 | РП–59 | 17.07.23/09:00-12:00 | 09:00–10:45 | РП–59 1 секция | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 7 | РП–59 | 18.07.23/09:00-12:00 | 09:00–10:45 | РП–59 2 секция | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 8 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 участок Пруды-Восход) на ПС «Пруды | 18.07.23/08:00-16:00 | 08:25–15:19 | ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ООО «ЭМКО» Павлов М.В. | Текущий ремонт |
| 9 | ТП–953 | 19.07.23/09:00-12:00 | 09:00–10:40 | ТП–953 РУ–6/0,4 кВ | ООО «ЭМКО» Котов Д.А. | Текущий ремонт |
| 10 | ТП–684 | 20.07.23/09:00-12:00 | 09:30–10:25 | ТП–684 РУ–6/0,4 кВ | ООО «ЭМКО» Котов Д.А. | Текущий ремонт |
| 11 | ТП–ЗП | 24.07.23/13:00-15:00 | 13:30–15:45 | ТП–ЗП РУ–6/0,4 кВ | ООО «ЭМКО» Котов Д.А. | Текущий ремонт |
| 12 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 участок Пруды-Восход) на ПС «Пруды | 24.07.23/09:00-18:00 | 09:20–17:25 | ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Текущий ремонт |
| 13 | ТП–102 | 21.07.23/09:00-12:00 | 09:50–12:00 | ТП–102 РУ–10/0,4 кВ 1 секция | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 14 | ТП–102 | 24.07.23/09:00-12:00 | 09:30–11:10 | ТП–102 РУ–10/0,4 кВ 2 секция | ООО «ЭМКО» Котов Д.А. | Текущий ремонт |
| 15 | ТП–1207 | 26.07.23/09:00-14:00 | 09:00–13:30 | ТП–1207 РУ–6/0,4 кВ 2 секция | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Ремонт ШР |
| 16 | ТП–562 | 27.07.23/09:00-12:00 | 08:55–10:35 | ТП–562 РУ–6/0,4 кВ | ООО «ЭМКО» Котов Д.А. | Текущий ремонт |
| 17 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 участок Пруды-Восход) на ПС «Пруды | 27.07.23/07:00-13:00 | 07:43–12:50 | ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ООО «ЭМКО» Павлов М.В. | Текущий ремонт |
| 18 | ТП–1826А | 28.07.23/09:00-13:00 | 09:20–12:40 | ТП–1826А РУ–6/0,4 кВ | ООО «ЭМКО» Котов Д.А. | Текущий ремонт |
| 19 | РП–1 | 31.07.23/09:00-13:00 | 09:30–11:30 | РП–1 РУ–10 кВ | ООО «ЭМКО» Котов Д.А. | Текущий ремонт |
| Август 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | РП–1 | 01.08.23/09:00-13:00 | 10:30–11:35 | РП–1 2 секция | ООО «ЭМКО» Котов Д.А. | Текущий ремонт |
| 2 | ТП–594 | 02.08.23/09:00-12:00 | 09:00–10:45 | ТП–594 РУ–6/0,4 кВ | ООО «ЭМКО» Котов Д.А. | Текущий ремонт |
| 3 | ТП–1222 | 07.08.23/09:00-12:00 | 09:50–12:00 | ТП–1222 РУ–6/0,4 кВ | ООО «ЭМКО» Котов Д.А. | Текущий ремонт |
| 4 | ТП–593 | 08.08.23/09:00-12:00 | 10:00–11:40 | ТП–593 Т–1 | ООО «ЭМКО» Котов Д.А. | Текущий ремонт |
| 5 | ТП–1188 | 09.08.23/11:00-15:00 | 11:00–11:35 | ТП–1188 РУ–6 кВ | ООО «ЭМКО» Фокин А.В. | Поверка вторичных цепей |
| 6 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 участок Пруды-Восход) на ПС «Пруды | 10.08.23/10:43-10:54 | 10:43–10:54 | ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ООО «ЭМКО» Павлов М.В. | Текущий ремонт |
| 7 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 участок Пруды-Восход) на ПС «Пруды | 10.08.23/17:17-17:28 | 17:17–17:28 | ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ООО «ЭМКО» Павлов М.В. | Текущий ремонт |
| 8 | ТП–684 | 11.08.23/09:00-13:00 | 09:00–11:50 | ТП–684 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 9 | Л–601 ПС «Кстовская» | 14.08.23/09:00-17:00 | 09:00–17:00 | ТП–507 РУ–6/0,4 кВ | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Автоинформатор | Работа на линии Л–601 ПС «Кстовская» |
| 10 | Л–610 ПС «Федяково» | 16.08.23/10:00-11:00 | 10:00–11:00 | ТП–684, ТП–980, ТП–1222, ТП–1226, ТП–1229 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Автоинформатор | Работа на линии Л–610 ПС «Федяково» |
| 11 | Л–608 ПС «Федяково» | 17.08.23/09:00-15:00 | 09:00–15:00 | ТП–1231 РУ–6/0,4 кВ | ООО «НПЭК» | Для безопасного выполнения работ |
| 12 | ТП–СМУ 3 | 18.08.23/09:00-12:00 | 09:00–10:55 | ТП–СМУ 3 РУ–0,4 кВ | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Выполнение ТУ |
| 13 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 участок Пруды-Восход) на ПС «Пруды | 24.08.23/09:51-10:00 | 09:51–10:00 | ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ООО «ЭМКО» Павлов М.В. | Текущий ремонт |
| 14 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 участок Пруды-Восход) на ПС «Пруды | 24.08.23/16:27-16:36 | 16:27–16:36 | ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ООО «ЭМКО» Павлов М.В. | Текущий ремонт |
| 15 | ПС «Пруды | 30.08.23/08:12-12:21 | 08:12–12:21 | ПС «Пруды | ООО «ЭМКО» Павлов М.В. | Текущий ремонт |
| 16 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 участок Пруды-Восход) на ПС «Пруды | 31.08.23/09:29-09:40 | 09:29–09:40 | ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ООО «ЭМКО» Павлов М.В. | Текущий ремонт |
| 17 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 участок Пруды-Восход) на ПС «Пруды | 31.08.23/20:35-20:41 | 20:35–20:41 | ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ООО «ЭМКО» Павлов М.В. | Текущий ремонт |