## ЭМКО2014
| Согласовано | [9 empty] | Утверждаю
| Гл инженер ООО "Элекромонтажная компания" | [9 empty] | Директор ООО "Электромонтажная компания"
| ___________________________Сорокин А.А. | [9 empty] | _____________________Павлов С.В.
| "_____"__________________ 2014г. | [9 empty] | "_____" ___________________2014 г.
Сводные данные в 2014 году о вводе в ремонт и выводе из ремонта объектов ООО «Электромонтажная компания»
№ п/п | Наименование объекта | Год ввода в работу | Тип оборудования | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
ОРУ-35 кВ КРУН-10кВ п/с "Пруды"
1 | Т-1 | 1976 | трансф | о.н | о.н | 30дней/8 | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
2 | Т-2 | 1976 | трансф | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
3 | МВ-1 | 1976 | С-35 | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
4 | МВ-2 | 1976 | С-35 | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
5 | СМВ-35 | 1976 | С-35 | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
6 | ТСН-1 | 1976 | трансф | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
7 | ТН-1 | 1976 | трансф | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
8 | ТН-2 | 1976 | трансф | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
7 | ТСН-2 | 1976 | трансф | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
8 | ЛР-1 | 1976 | РДЗ-35 | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
9 | ЛР-2 | 1976 | РДЗ-35 | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
10 | Р МВ-1 | 1976 | РДЗ-35 | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
11 | Р МВ-2 | 1976 | РДЗ-35 | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
12 | Р-Т1 | 1976 | РДЗ-35 | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
13 | Р-Т2 | 1976 | РДЗ-35 | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
14 | Р-1 СМВ | 1976 | РДЗ-35 | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
15 | Р-2 СМВ | 1976 | РДЗ-35 | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
16 | 1 с.ш. | 1976 | КРУН | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
17 | 2 с.ш. | 1976 | КРУН | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
18 | КРУН-1 с.ш. | 1976 | МВ | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
19 | КРУН-1 с.ш. | 1976 | МВ | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
20 | КРУН-2 с.ш. | 1976 | МВ | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
21 | КРУН-2 с.ш. | 1976 | МВ | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
22 | СМВ-10 | 1976 | МВ | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
График ремонтных работ РЗ и А п/с "Пруды"
1 | Защита Т-1 | 1976 | трансф | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
2 | Защита Т-2 | 1976 | трансф | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
3 | РЗ и А отх. фидеров КРУН-1 с.ш. | 1976 | МВ | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
4 | РЗ и А отх. фидеров КРУН-2 с.ш. | 1976 | МВ | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
5 | Цепи напряжения ТСН-1 | 1976 | трансф | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
6 | Цепи напряжения ТСН-2 | 1976 | трансф | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
7 | Цепи управления МВ-1 | 1976 | С-35 | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
8 | Цепи управления МВ-2 | 1976 | С-35 | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
9 | Цепи управления СМВ-35 | 1976 | С-35 | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
10 | Цепи втор. коммутации ТСН-1 | 1976 | яч. 5 | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
11 | Цепи втор. коммутации ТСН-2 | 1976 | яч. 10 | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
12 | Цепи управления МВ ввода 1 | 1976 | яч.7 | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
13 | Цепи управления МВ ввода 2 | 1976 | яч. 8 | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
ОРУ-35 кВ КРУН-6кВ п/с "Восход"
1 | Т-1 | 1972 | трансф | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
2 | ЛР-1 | 1972 | РДЗ-35 | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | 25/8 | о.н | о.н | о.н
3 | ЛР-2 | 1972 | РДЗ-35 | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
4 | Р-1 МВ-Тр | 1972 | РДЗ-35 | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
5 | Р-2 МВ-Тр | 1972 | РДЗ-35 | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
6 | Р-1 МВ-ВЛ | 1972 | РДЗ-35 | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
7 | Р-2 МВ-ВЛ | 1972 | РДЗ-35 | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
8 | ТСН-1 | 1972 | трансф | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
9 | МВ-Тр | 1972 | С-35 | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
10 | МВ-ВЛ | 1972 | С-35 | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | 25/8 | о.н | о.н | о.н
11 | Р ТН-35 | 1972 | РДЗ-35 | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
12 | КРУН-6 кВ. | 1972 | МВ | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
13 | КРУН-6 кВ. | 1972 | МВ | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
14 | С.Ш. | 1972 | КРУН | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
15 | ТН-35 | 1972 | ТН-35/100 | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
График ремонтных работ РЗ и А п/с "Восход"
1 | Защита Т-1 | 1972 | трансф | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
2 | Цепи втор. коммутации ТСН-1 | 1972 | трансф | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
3 | Цепи управления С-35 | 1972 | МВ-Тр | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
4 | Цепи управления С-35 | 1972 | МВ-ВЛ | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
5 | Цепи управления МВ-6 кВ | 1972 | яч. 3 | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
6 | РЗ и А отход. фидеров | 1972 | МВ КРУН-6кВ | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
7 | Цепи напрчжения ТН-35 | 1972 | ТН-35/100 | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н | о.н
о.н —отключения не проводились
14/3 — дата/кол-во часов отключения