## реж день
Ведомость учета замеров нагрузки в точках приема электроэнергии (мощности) с ПС Рыжково (ф.3507) и ПС Сухобезводное (ф.3508) | [34 empty] | Ведомость учета замеров нагрузки в точках приема электроэнергии (мощности) с ПС Рыжково (ф.3507) и ПС Сухобезводное (ф.3508)
ТСО: ООО "Электромонтажная компания" | [23 empty] | Дата: 18.06.2014г. | [10 empty] | ТСО: ООО "Электромонтажная компания" | [10 empty] | Дата: 18.06.2014г.
продолжение таблицы
Время, час | ФСК |  |  |  | ф-л ННЭ ОАО "МРСК Центра и Приволжья" ПО Семёновские электросети | [19 empty] | ГУЗ ОПБ №2 |  | ФКУ ИК-15 | [7 empty] | Время, час | Прудовская администрация |  | ФКУ ИК-17 | [5 empty] | ФКУ ИК-7 | [7 empty] | ФКУ ИК-6 |  |  |  | ФКУ ЛИУ-10 |  |  |  | Итого по напряжению СН1
| ПС Рыжково ф. 3507 |  |  |  | ПС Сухобезводное ф. 3508 |  |  |  | ПС "Лапшанга" | [7 empty] | КТП №1111 |  | КТП №1113 |  | КТП №5 |  | КТП №1 (Чибирь) |  | КТП №2 (Чибирь) |  | КТП №4 |  | ПС "Пруды" | [6 empty] | ПС "Пруды" | [5 empty] | КТП №3 |  | ПС "Восход" | [7 empty] | УЗ-62/6 |  |  |  | ПС "Кайск"
| приём сч.№ 01143425 |  | отдача сч.№ 01143425 |  | приём сч.№ 08051401 |  | отдача сч.№ 08051401 |  | ввод с Т-1 сч№ 0805114118 |  | ввод с Т-2 сч№ 0805113443 |  | ТСН-1 сч№ 05001139 |  | ТСН-2 сч№ 06001254 |  | сч.№ 01414862 |  | сч.№ 01415074 |  | сч.№ 09333529 |  | сч.№ 09333407 |  | сч.№ 09333467 |  | сч.№ 09333529 |  | ф.1001, ТП-2, сч№ 10194780 |  | ф.1003, ТП-6, сч№ 10194776 |  | ф.1004, ТП-5, сч№ 10194808 |  |  | ф.1005, ТП-1, сч№ 13043343 |  | ф.1006, ТП-1, сч№ 10194771 |  | ф.1007, ТП-2, сч№ 10152080 |  | сч.№ 09323087 |  | ф.601, ТП-1, ТП-3, сч№ 10194788 |  | ф.602, ТП-2, ТП-4, сч№ 10194678 |  | ф.603, ТП-2, сч№ 10194849 |  | ф.604, ТП-5, сч№ 10152099 |  | ввод №1, сч.№ 13039495 |  | ввод №2, сч.№ 13074228 |  | ввод №1, сч.№ 13039626 |  | ввод №2, сч.№ 13032984
| Р, кВт | Q, квар | Р, кВт | Q, квар | Р, кВт | Q, квар | Р, кВт | Q, квар | Р, кВт | Q, квар | Р, кВт | Q, квар | Р, кВт | Q, квар | Р, кВт | Q, квар | Р, кВт | Q, квар | Р, кВт | Q, квар | Р, кВт | Q, квар | Р, кВт | Q, квар | Р, кВт | Q, квар | Р, кВт | Q, квар | Р, кВт | Q, квар | Р, кВт | Q, квар | Р, кВт | Q, квар |  | Р, кВт | Q, квар | Р, кВт | Q, квар | Р, кВт | Q, квар | Р, кВт | Q, квар | Р, кВт | Q, квар | Р, кВт | Q, квар | Р, кВт | Q, квар | Р, кВт | Q, квар | Р, кВт | Q, квар | Р, кВт | Q, квар | Р, кВт | Q, квар | Р, кВт | Q, квар | Р, кВт | Q, квар | S, кВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
00-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 194.4 | 0 | 0 | 4.1452 | 0.3535 | 0 | 0 | 27.18 | 16.44 | 40.74 | 15.6 | 41.54 | 21.18 | 8.18 | 2 | 25.8 | 8.9 | 198.45 | 130.2 | 32.76 | 26.4 | 153.4 | 267 | 81.15 | 66.45 | 00-01 | 46.02 | 26.1 | 126.12 | 90.3 | 170.04 | 120.96 | 40.8 | 28.275 | 93.6 | 124.32 | 93.36 | 60 | 244.44 | 103.32 | 25.308 | 13.536 | 177.8 | 40 | 51.8 | 10.3 | 212.1 | 84.6 | 0 | 0 | 2110.7332 | 1450.6345 | 2561.1589
01-02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 190.8 | 0 | 0 | 4.0682 | 0.34465 | 0 | 0 | 27.9 | 16.02 | 43.02 | 21.66 | 58.98 | 28.02 | 11.88 | 2.92 | 25.4 | 8 | 182.1 | 126.3 | 34.68 | 27.72 | 149 | 259.8 | 76.2 | 70.95 | 01-02 | 41.76 | 24.9 | 107.4 | 56.34 | 139.92 | 88.68 | 28.8 | 7.875 | 86.64 | 115.92 | 80.4 | 57.6 | 231.48 | 99 | 25.092 | 12.744 | 191.5 | 42.8 | 57.3 | 9.3 | 185.1 | 81 | 0 | 0 | 1980.6202 | 1348.6936 | 2396.2118
02-03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.8 | 178.8 | 0 | 0 | 4.0966 | 0.34905 | 0 | 0 | 25.92 | 16.02 | 40.68 | 18.78 | 56.08 | 29.02 | 9.76 | 2.96 | 27.1 | 8.4 | 187.35 | 124.35 | 37.8 | 28.56 | 149.2 | 261.6 | 61.05 | 48.75 | 02-03 | 39.6 | 25.02 | 97.86 | 44.4 | 120.78 | 70.86 | 25.5 | 7.95 | 78 | 107.28 | 75.84 | 57.6 | 209.16 | 100.62 | 26.172 | 12.672 | 243.2 | 49.5 | 58.6 | 7.6 | 187.8 | 81.9 | 0 | 0 | 1949.3486 | 1282.9911 | 2333.6722
03-04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.4 | 180 | 0 | 0 | 3.9939 | 0.335 | 0 | 0 | 23.58 | 15.72 | 34.98 | 15.3 | 55.38 | 29.36 | 9.52 | 3.16 | 29.1 | 8.3 | 203.25 | 119.85 | 33.84 | 30.12 | 147 | 262.6 | 52.95 | 40.2 | 03-04 | 36.24 | 24.48 | 90.66 | 38.94 | 104.64 | 74.04 | 25.8 | 6.675 | 78.24 | 108.72 | 82.8 | 57.6 | 198.72 | 93.24 | 26.172 | 12.78 | 239.5 | 45.2 | 54.2 | 3.8 | 199.8 | 83.4 | 0 | 0 | 1921.7659 | 1253.82 | 2294.613
04-05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.2 | 189.6 | 0 | 0 | 4.02 | 0.3366 | 0 | 0 | 22.98 | 15.9 | 35.16 | 15.18 | 53.8 | 27.08 | 9.7 | 3.3 | 53.4 | 8.2 | 161.25 | 73.2 | 28.68 | 26.52 | 144.4 | 262.6 | 49.8 | 39 | 04-05 | 34.14 | 24.66 | 76.14 | 30.36 | 109.02 | 70.2 | 23.55 | 4.8 | 77.76 | 108.48 | 89.28 | 57.12 | 219.24 | 74.34 | 24.12 | 13.212 | 25.4 | 5.2 | 14.8 | 1.4 | 186.9 | 71.7 | 0 | 0 | 1693.74 | 1122.3886 | 2031.8739
05-06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.2 | 202.2 | 0 | 0 | 4.052 | 0.34525 | 0 | 0 | 23.34 | 15.84 | 32.04 | 14.76 | 49.96 | 22.76 | 11.28 | 3.22 | 74.8 | 8.7 | 182.1 | 71.85 | 29.16 | 20.28 | 140 | 249 | 49.05 | 36.6 | 05-06 | 32.16 | 21.54 | 72.6 | 26.04 | 128.88 | 58.86 | 28.725 | 4.35 | 82.8 | 102.96 | 95.52 | 55.44 | 201.42 | 69.12 | 25.668 | 12.132 | 109.9 | 23.6 | 49 | 7.7 | 194.1 | 63.3 | 0 | 0 | 1932.755 | 1090.5973 | 2219.2215
06-07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.2 | 219 | 0 | 0 | 3.7767 | 0.14405 | 0 | 0 | 32.88 | 15.72 | 50.34 | 17.04 | 49.9 | 18.24 | 13.82 | 3.08 | 62.6 | 10.5 | 220.8 | 73.8 | 32.52 | 15.72 | 137.2 | 238.8 | 76.65 | 34.35 | 06-07 | 61.08 | 24.9 | 80.88 | 30 | 210.54 | 67.38 | 34.65 | 4.275 | 70.32 | 96 | 105.36 | 53.76 | 176.22 | 57.6 | 29.376 | 12.204 | 156.4 | 33.6 | 44.3 | 7.8 | 226.5 | 62.7 | 0 | 0 | 2210.3128 | 1096.613 | 2467.3959
07-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.2 | 201.6 | 0 | 0 | 3.5675 | 0.08655 | 0 | 0 | 39.36 | 16.14 | 88.86 | 25.62 | 59.44 | 20.26 | 14.78 | 3.12 | 82.6 | 11.5 | 214.95 | 82.8 | 56.28 | 18.12 | 137.2 | 237.2 | 77.4 | 37.5 | 07-08 | 75.24 | 23.58 | 100.38 | 55.92 | 236.4 | 100.02 | 49.2 | 31.65 | 75.6 | 81.36 | 114 | 52.56 | 243.54 | 55.26 | 44.316 | 12.312 | 206.8 | 41.9 | 53.5 | 7.2 | 247.8 | 69.9 | 0 | 0 | 2576.4135 | 1185.6085 | 2836.1195
08-09 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.6 | 229.8 | 0 | 0 | 3.4617 | 0.08365 | 0 | 0 | 30.6 | 15.36 | 70.38 | 19.92 | 67.32 | 25.62 | 12.74 | 3.4 | 85.9 | 17.4 | 219.3 | 102 | 52.08 | 22.56 | 164.6 | 275.2 | 118.5 | 114.9 | 08-09 | 57.3 | 21.3 | 149.82 | 138.6 | 230.04 | 135.3 | 63.45 | 80.85 | 137.52 | 107.52 | 107.28 | 50.88 | 279.9 | 68.4 | 41.076 | 11.736 | 213.6 | 50.7 | 83.8 | 29.7 | 278.4 | 116.1 | 0 | 0 | 2878.6676 | 1637.3296 | 3311.7331
09-10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.2 | 225 | 0 | 0 | 3.4773 | 0.0835 | 0 | 0 | 28.14 | 15.18 | 73.62 | 20.58 | 73.62 | 34.84 | 11.9 | 3.58 | 67.9 | 24.6 | 228 | 112.5 | 40.08 | 22.56 | 170.4 | 266.8 | 115.95 | 126.15 | 09-10 | 62.88 | 20.58 | 165.42 | 175.74 | 185.52 | 149.64 | 85.2 | 117.375 | 163.2 | 137.52 | 101.28 | 50.88 | 250.74 | 79.2 | 37.224 | 11.556 | 216.2 | 62.9 | 147.3 | 98.3 | 332.1 | 143.1 | 0 | 0 | 3017.3513 | 1898.6645 | 3565.0155
10-11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.4 | 231.6 | 0 | 0 | 3.4792 | 0.0823 | 0 | 0 | 24.6 | 15.06 | 76.38 | 18.78 | 81.4 | 38.06 | 11.46 | 3.44 | 43.3 | 21.6 | 220.35 | 102.75 | 47.16 | 20.76 | 175.4 | 261.2 | 132 | 169.5 | 10-11 | 83.64 | 24.42 | 163.02 | 177.12 | 191.94 | 143.1 | 73.35 | 74.775 | 234 | 152.16 | 112.8 | 52.32 | 255.24 | 81.18 | 38.124 | 11.628 | 251.6 | 70.5 | 113.2 | 58 | 337.2 | 144 | 0 | 0 | 3092.0431 | 1872.0353 | 3614.5881
11-12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.2 | 217.2 | 0 | 0 | 3.6734 | 0.0852 | 0 | 0 | 27.9 | 15.78 | 80.94 | 22.62 | 92.02 | 41.38 | 11.08 | 3.6 | 59 | 23.5 | 177.45 | 83.85 | 68.16 | 23.52 | 180.8 | 277.8 | 137.4 | 154.65 | 11-12 | 77.76 | 26.1 | 124.38 | 127.08 | 224.04 | 123.36 | 51.975 | 34.2 | 223.44 | 148.32 | 119.52 | 54.96 | 257.94 | 67.32 | 37.008 | 12.42 | 218 | 61.6 | 106.6 | 74.8 | 355.8 | 143.1 | 0 | 0 | 3029.0864 | 1737.2452 | 3491.9028
12-13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.6 | 217.8 | 0 | 0 | 3.9163 | 0.31665 | 0 | 0 | 29.58 | 16.68 | 89.7 | 26.58 | 94.1 | 41.26 | 12.6 | 3.68 | 63.8 | 14.1 | 177.75 | 83.4 | 59.28 | 20.28 | 134.4 | 227.2 | 105.15 | 93 | 12-13 | 81.24 | 24.66 | 109.2 | 88.5 | 213.84 | 118.5 | 39.3 | 15.825 | 169.44 | 150.48 | 128.88 | 58.56 | 221.04 | 64.98 | 34.272 | 11.988 | 168.9 | 57.9 | 74.9 | 41.2 | 345.3 | 144.9 | 0 | 0 | 2768.1883 | 1521.7896 | 3158.9097
13-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 244.2 | 0 | 0 | 3.4773 | 0.0835 | 0 | 0 | 29.88 | 15.6 | 73.92 | 21.24 | 75.54 | 33.42 | 12.36 | 3.84 | 75.2 | 18.4 | 172.95 | 82.35 | 61.2 | 23.64 | 126.8 | 210.6 | 161.7 | 160.2 | 13-14 | 69.72 | 24.3 | 140.22 | 136.5 | 202.74 | 116.52 | 83.025 | 118.05 | 153.12 | 134.88 | 127.2 | 55.68 | 215.64 | 66.42 | 26.856 | 11.232 | 181.2 | 48.2 | 65.1 | 26.5 | 331.8 | 146.4 | 0 | 0 | 2800.6483 | 1698.2555 | 3275.3172
14-15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.8 | 228 | 0 | 0 | 3.5675 | 0.08655 | 0 | 0 | 28.68 | 15.42 | 61.5 | 17.34 | 68.56 | 35.96 | 11.26 | 3.82 | 57 | 16.4 | 158.1 | 85.2 | 60.84 | 24.12 | 140.4 | 230.2 | 176.1 | 175.8 | 14-15 | 46.86 | 20.46 | 138.72 | 135.42 | 236.1 | 123.3 | 82.725 | 112.875 | 173.52 | 150 | 114 | 53.76 | 271.08 | 70.2 | 28.692 | 11.592 | 187.4 | 64.2 | 100.5 | 93.6 | 322.8 | 143.1 | 0 | 0 | 2812.2045 | 1810.8536 | 3344.7996
15-16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 245.4 | 0 | 0 | 3.6734 | 0.0852 | 0 | 0 | 27.3 | 15.6 | 64.92 | 19.68 | 71.34 | 36.64 | 12.8 | 4.02 | 53.2 | 14.9 | 155.1 | 85.65 | 70.68 | 24.84 | 140.8 | 248.2 | 195.75 | 197.55 | 15-16 | 42.9 | 20.16 | 144.18 | 154.74 | 218.7 | 136.14 | 51.75 | 61.275 | 149.04 | 140.64 | 123.12 | 54.96 | 257.76 | 73.26 | 25.38 | 12.132 | 164.5 | 56.1 | 73.4 | 63.9 | 327 | 142.2 | 0 | 0 | 2760.2933 | 1808.0722 | 3299.7492
16-17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.8 | 247.2 | 0 | 0 | 3.9163 | 0.31665 | 0 | 0 | 34.14 | 16.2 | 70.62 | 22.32 | 84.4 | 40.78 | 16.66 | 3.94 | 51.6 | 14.2 | 182.1 | 88.05 | 51.12 | 21.84 | 170.6 | 248 | 162.9 | 163.65 | 16-17 | 49.32 | 21.48 | 118.74 | 107.76 | 205.62 | 103.68 | 63.3 | 84 | 147.36 | 131.04 | 135.12 | 57.6 | 225.54 | 65.52 | 33.012 | 12.384 | 206.2 | 57.8 | 73.8 | 28.5 | 342.6 | 136.2 | 0 | 0 | 2811.4684 | 1672.4606 | 3271.3115
17-18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.4 | 228 | 0 | 0 | 3.9035 | 0.34035 | 0 | 0 | 37.14 | 17.1 | 84.12 | 27.66 | 81.14 | 30.84 | 20.5 | 4.18 | 51.7 | 12.7 | 250.2 | 103.2 | 59.04 | 20.88 | 160 | 256 | 68.85 | 60.15 | 17-18 | 70.5 | 23.7 | 121.8 | 100.8 | 243.06 | 108.9 | 33.3 | 21.225 | 154.32 | 114.72 | 134.16 | 60.96 | 236.52 | 58.32 | 30.528 | 13.104 | 211.7 | 54.7 | 78.6 | 24.4 | 326.4 | 140.1 | 0 | 0 | 2825.8815 | 1481.9794 | 3190.9041
18-19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.2 | 251.4 | 0 | 0 | 4.0869 | 0.3472 | 0 | 0 | 36.72 | 17.1 | 74.82 | 18.84 | 77.28 | 22.36 | 17.72 | 4.14 | 44.3 | 12.1 | 243.3 | 93.9 | 46.8 | 19.92 | 164.2 | 249.4 | 75.6 | 51.75 | 18-19 | 69.3 | 22.74 | 159.24 | 143.1 | 243.96 | 143.88 | 31.5 | 6.975 | 160.8 | 110.64 | 136.08 | 57.84 | 237.78 | 56.16 | 31.5 | 12.024 | 232.5 | 61.2 | 94.8 | 27.3 | 308.4 | 134.1 | 0 | 0 | 2860.8868 | 1517.2162 | 3238.3049
19-20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.2 | 206.4 | 0 | 0 | 3.8921 | 0.32155 | 0 | 0 | 35.76 | 16.5 | 73.14 | 19.26 | 83.78 | 22.32 | 14.74 | 4.04 | 45.4 | 11.3 | 222.3 | 92.4 | 46.08 | 17.76 | 179.8 | 270.6 | 140.25 | 147.75 | 19-20 | 57.96 | 22.08 | 157.14 | 147.42 | 257.58 | 139.02 | 56.775 | 42.75 | 147.36 | 128.4 | 114.72 | 55.92 | 240.66 | 55.08 | 32.616 | 12.24 | 240.9 | 57 | 93.2 | 20.9 | 299.1 | 142.2 | 0 | 0 | 2880.3531 | 1631.6616 | 3310.4008
20-21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.8 | 200.4 | 0 | 0 | 3.8491 | 0.31685 | 0 | 0 | 36.66 | 16.38 | 79.08 | 22.98 | 86.6 | 23.06 | 17.24 | 3.94 | 41.9 | 11.9 | 234.75 | 92.85 | 38.76 | 18.6 | 161 | 256.2 | 122.4 | 115.8 | 20-21 | 68.64 | 23.4 | 122.94 | 89.94 | 232.98 | 119.04 | 57.075 | 54.675 | 140.88 | 154.56 | 129.36 | 58.32 | 217.44 | 51.66 | 31.896 | 12.348 | 205.3 | 47.4 | 92.5 | 14.8 | 274.2 | 100.2 | 0 | 0 | 2748.2501 | 1488.7698 | 3125.5902
21-22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.2 | 195 | 0 | 0 | 3.7566 | 0.3165 | 0 | 0 | 33.66 | 16.2 | 84.48 | 22.38 | 90.1 | 36.68 | 17.84 | 3.76 | 39.3 | 11.6 | 229.65 | 91.2 | 40.8 | 21.48 | 159.4 | 264.6 | 86.55 | 65.25 | 21-22 | 74.52 | 22.86 | 152.4 | 145.92 | 202.98 | 124.5 | 53.85 | 54.075 | 140.16 | 151.2 | 128.88 | 57.12 | 180 | 53.1 | 35.424 | 11.916 | 180.9 | 40.1 | 77.2 | 10.4 | 243 | 81 | 0 | 0 | 2637.0506 | 1480.6575 | 3024.2987
22-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.6 | 181.2 | 0 | 0 | 3.9966 | 0.3329 | 0 | 0 | 36.48 | 15.72 | 80.34 | 19.62 | 86.38 | 42.56 | 15.68 | 3.46 | 36.8 | 10.2 | 227.4 | 121.05 | 44.76 | 30.12 | 181.2 | 238.4 | 104.4 | 67.5 | 22-23 | 73.44 | 23.82 | 150.36 | 144.12 | 178.92 | 132.36 | 50.1 | 44.775 | 103.2 | 121.2 | 119.28 | 58.56 | 207.72 | 80.1 | 30.276 | 11.448 | 85.3 | 17.1 | 31 | 2.8 | 254.1 | 91.5 | 0 | 0 | 2416.7326 | 1457.9459 | 2822.4462
23-24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 175.2 | 0 | 0 | 3.9009 | 0.3297 | 0 | 0 | 30.78 | 15.84 | 64.2 | 15.66 | 80.38 | 43.78 | 12.96 | 3.38 | 36.1 | 8.5 | 249.6 | 140.4 | 41.4 | 29.88 | 168.6 | 229.6 | 87.45 | 57.6 | 23-24 | 63.66 | 23.94 | 132.12 | 107.1 | 170.34 | 138.3 | 61.35 | 65.4 | 97.68 | 121.44 | 108.24 | 57.84 | 236.34 | 99.9 | 24.408 | 11.664 | 201.7 | 37.4 | 47.4 | 4.5 | 226.5 | 84.9 | 0 | 0 | 2394.1089 | 1472.5537 | 2810.7244
итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040 | 5080.2 | 0 | 0 | 91.7478 | 5.8229 | 0 | 0 | 731.16 | 383.52 | 1567.98 | 479.4 | 1719.04 | 745.48 | 318.46 | 83.98 | 1233.2 | 315.9 | 4898.55 | 2363.1 | 1113.96 | 556.2 | 3735.8 | 6048.6 | 2515.2 | 2295 | итого | 1415.88 | 561.18 | 3001.74 | 2492.16 | 4658.58 | 2706.54 | 1195.05 | 1084.95 | 3138 | 2999.76 | 2676.48 | 1347.84 | 5515.56 | 1743.3 | 744.516 | 293.004 | 4516.4 | 1126.6 | 1736.8 | 674.7 | 6544.8 | 2631.6 | 0 | 0 | 61108.9039 | 36018.8369 | 71059.2626
Директор ___________ Павлов С.В. тел. (83145) 7-99-91 | [34 empty] | Директор ___________ Павлов С.В. тел. (83145) 7-99-91