Приложение № 1

К уведомлению №  4/2017-ЗЗК от 31.05.2017 г.

Техническое задание

Валка деревьев и расчистка площадей от кустарника и мелколесья в охранной зоне ВЛ-3507, ВЛ-3508, ВЛ-3520 в Краснобаковском, Варнавинском, Семеновском районах Нижегородской области.

| № п/п | § един. расцен. | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВЛ-3507 Семеновский район |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Расчистка трассы ВЛ-3507 от поросли в охранной зоне линий в пролетах опор №№6 – 16, 21-26, 34-36 | км | 20,00 |  |
| ВЛ-3508 Краснобаковский район |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Расчистка трассы ВЛ-3508 от поросли в охранной зоне линий в пролетах опор №№ 12 – 27, 32-72 | км | 31,00 |  |
| ВЛ-3520 Варнавинский район |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Расчистка трассы ВЛ-3520 от поросли в охранной зоне линий в пролетах опор №№ 13 – 18, 25-46 и 8-16 (Мирный) | км | 20,00 |  |

Кустарники, ветки и молодая поросль деревьев, срубленные в охранной зоне ВЛ-35 кВ, должны утилизироваться разрешенными методами. Деревья, попадающие под вырубку, и имеющие в верхней части ствола диаметр 10см. и более, должны укладываться штабелем у обочины дороги, с разделением на хвойные и лиственные породы. На штабель, с указанием объема и типа древесины составляется акт приема-передачи древесины лесничеству.

Гл. инженер                                       А.Г. Хардин