Приложение № 1

К уведомлению №  5/2017-ЗЗК от 12.07.2017 г.

Техническое задание

на строительство ЛЭП-6кВ от оп. 46 Ф638 п/с «Кудьма» до РУ-6кВ ТП ВОС-1

от  «10 » июля 2017 г.

Техническое задание составлено на  строительство ЛЭП-6кВ от оп.46 Ф638 п/с «Кудьма» до РУ-6кВ ТП ВОС-1, расположенной по адресу: Нижегородская обл. г. Кстово, п. Нагорный.

| № п/п | § един. расцен. | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | Оформление разрешения на производство инженерных (земляных) работ. |  |  |  |
| 2 |  | Демонтаж существующих опор №№61, 62, 63 Л-609 п/с «Западная» | Шт. | 3 | Оп. 63 концевая анкерная. |
| 3 |  | Монтаж железобетонных опор СВ-110 взамен существующих опор | Шт. | 6 | Согласно проекта. |
| 4 |  | Демонтаж проводов Л-609 п/с «Западная» в пролетах опор 61- 63 | М. | 360 | В один провод |
| 5 |  | Подвеска провода СИП-3(1х50) на вновь смонтированные опоры | М. | 240 | В три провода |
| 6 |  | Монтаж ПКУ-6кВ и ОПН на вновь смонтированной концевой опоре (оп. 46.6). | Шт. | 1/3 |  |
| 7 |  | Монтаж КЛ-6кВ на вновь смонтированную концевую опору (оп. 46.6) | М. | 8 |  |
| 8 |  | Проверка параметров смонтированного оборудования |  | КЛ-6кВ, ПКУ-6кВ,ОПН, РЛНД, мет. связь, контур | ПУЭ, нормы испытаний. |
| 9 |  | Предоставление исполнительной документации |  |  |  |

Срок выполнения работ 21.08.2017г.

Гл. инженер                                       А.Г. Хардин