Сводные данные

планового вывода в ремонт и ввода в работу электросетевых объектов  ООО «Электромонтажная компания» за 2018 год

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Дата/время вывода эл. оборудования в ремонт | Фактическое время вывода эл. оборудования в ремонт | Отключаемое эл. оборудование | Должность, Ф. И. О. подавшего заявку | Причина вывода в ремонт эл. оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП-1166А | 17.01.18/09:00-16:00 | 09:00 - 15:20 | РУ-0,4кВ | ООО «ЭМКО» Фокин А. В. | Замена ТТ в ВРУ дома ул. Зеленая д.26 (2 ввода) |
| Февраль 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП-АБЗ | 08.02.18/10:00-15:00 | 10:30 - 14:30 | Л 609 ГПП Кстовская Аварийная,ТП-АБЗ РУ-6кв РУ-0,4кВ Т-1 Т-2. | ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» Касаткин | Электромонтажные работы на ГПП Кстовская-аварийная с отключением Л 609 |
| 2 | ВЛ-3514 | 19.02.18/09:01-09:16 | 09:01 - 09:16 | ВЛ-3507, ПС «Восход», ВЛ-3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП-1111, КТП-1113 | ООО «ЭМКО» Павлов | Вывод в ремонт ВЛ-3507 |
| 3 | ВЛ-3514 | 22.02.18/12:20-12:28 | 12:20 - 12:28 | ВЛ-3507, ПС «Восход», ВЛ-3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП-1111, КТП-1113 | ООО «ЭМКО» Павлов | Вывод в ремонт ВЛ-3507 |
| 4 | ТП-102 | 28.02.18/09:30-12:00 | 09:30 - 10:20 | 2 секция РУ-0,4 | ООО «ЭМКО» Остроухов | Замена рубильника на 2 секции РУ-0,4кВ потребителя ФЛ Рощин |
| Март 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП-593 | 01.03.18/10:00-12:00 | 10:00-12:00 | РУ-0,4кВ | ООО «ЭМКО» Фокин А. В. | Замена электросчетчика на вводе с Т-1 |
| 2 | ТП-507 | 01.03.18/13:00-16:00 | 13:00-16:00 | РУ-0,4кВ | ООО «ЭМКО» Фокин А. В. | Замена электросчетчика на вводе с Т-1 |
| 3 | РП-59 | 05.03.18/09:00-17:00 | 09:00-17:00 | РУ-6кВ, Iсек | ПО «Кстовские электрические сети» Корнилов С. Л. | Вывод в ремонт Л622 ПС «Западная» |
| 4 | ВЛ-3514 | 05.03.18/09:20-09:32 | 09:20-09:32 | ВЛ-3507, ПС «Восход», ВЛ-3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП-1111, КТП-1113 | ООО «ЭМКО» Павлов | Вывод в ремонт ВЛ-3507 |
| 5 | ВЛ-3514 | 07.03.18/17:28-17:36 | 17:28-17:36 | ВЛ-3507, ПС «Восход», ВЛ-3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП-1111, КТП-1113 | ООО «ЭМКО» Павлов | Вывод в ремонт ВЛ-3507 |
| 6 | ТП-1223 | 15.03.18/09:00-13:00 | 09:00-13:00 | РУ-0,4кВ | ООО «ЭМКО» Фокин А. В. | Замена трансформаторов тока на ф. 0,4кВ д.13,5 Переработчиков |
| 7 | ТП-1188, ТП-1209 | 12.03.18/11:00-14:00 | 11:00-14:00 | РУ-0,4кВ, РУ-6кВ, Т-1 | ПО «Кстовские электрические сети» Калякин | Отключение Л612 ПС «Восточная» |
| 8 | ТП-507 | 12.03.18/15:00-15:15 | 15:00-15:15 | РУ-0,4кВ, РУ-6кВ, Т-1 | ПО «Кстовские электрические сети» Дурыничев | Отключение Л601 ПС «Кстовская» |
| 9 | ТП-560, ТП-569 | 15.03.18/09:00-12:00 | 09:00-12:00 | РУ-0,4кВ, РУ-6кВ, Т-1 | ПО «Кстовские электрические сети» Фомин | Отключение Л609 ПС «Восточная» |
| 10 | РП-48 | 19.03.18/13:00-16:00 | 13:00-15:20 | РУ-6кВ | ООО «ЭМКО» Фокин А. В. | Замена ТН-1СШ Замена ТТ |
| 11 | РП-48 | 19.03.18/13:00-16:00 | 13:00-15:20 | РУ-6кВ | ООО «ЭМКО» Фокин А. В. | Замена ТТ |
| 12 | ВЛ-3508 | 26.03.18/03:25-03:57 | 03:25-03:57 | ВЛ-3508, КТП-3, КТП-4, КТП-5, КТП-1, КТП-2 | ГБУЗ НО «ОПНБ №2» Куртанов | на КТП-1 в п. Чибирь горел предохранитель, на ПС Пруды по указанию диспетчера выключали ВЛ-3508 в сторону ПС Сухобезводное |
| 13 | РП-59 | 28.03.18/08:00-12:00 | 08:00-12:00 | РУ-6кВ IIсек | ПО «Кстовские электрические сети» Корнилов С. Л. | Отключение Л629 ПС «Западная» |
| 14 | ТП-1222, ТП-980,ТП-684, ТП-1229 | 28.03.18/13:00-13:10 | 13:00-13:10 | РУ-0,4кВ, РУ-6кВ, Т-1, Т-2 | ПО «Кстовские электрические сети» Калякин | Оперативные переключения на Л610 ПС «Федяково» |
| 15 | ТП-1222, ТП-980,ТП-684, ТП-1229 | 28.03.18/16:00-16:07 | 16:00-16:07 | РУ-0,4кВ, РУ-6кВ, Т-1, Т-2 | ПО «Кстовские электрические сети» Калякин | Оперативные переключения на Л610 ПС «Федяково» |
| 16 | ТП-1222, ТП-980,ТП-684, ТП-1229 | 29.03.18/10:00-13:00 | 10:00-13:00 | РУ-0,4кВ, РУ-6кВ, Т-1, Т-2 | ПО «Кстовские электрические сети» Митрофанов | Отключение Л610 ПС «Федяково» |