Сводные данные

планового вывода в ремонт и ввода в работу электросетевых объектов  ООО «Электромонтажная компания» за 2021 год

|  | Диспетчерское наименование ТП, ЛЭП | Дата/время вывода эл. оборудования в ремонт | Фактическое время вывода эл. оборудования в ремонт | Отключаемое эл. оборудование | Должность, Ф. И. О. подавшего заявку | Причина вывода в ремонт эл. оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ–3508 Сухобезводное – Пруды | 10.01.21/10:50-11:54 | 10:50–11:54 | ПС "Лапшанга", ПС «Пруды», КТП–1111, КТП–1113, ПС «Восход», ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–3;4;5 Пруды, КТП–1;2 Чибирь, ВЛ–3508, ВЛ–3507 ВЛ–3520 | ООО «ЭМКО» Павлов М.В. | Ремонтные работы |
| 2 | ВЛ–3507 | 15.01.21/13:10-14:55 | 13:10–14:55 | ВЛ–3508 уч.Пруды–Восход, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС «Лапшанга», ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ООО «ЭМКО» Павлов М.В. | Ремонтные работы |
| 3 | ТП–102А, ТП–1228 | 21.01.21/10:00-12:00 | 10:05–12:00 | ТП–102А, ТП–1228 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Ремонтные работы |
| 4 | ТП–1229, ТП–1231 | 22.01.21/08:00-09:00 | 08:00–08:20 | ТП–1229, ТП–1231 | ПО «Кстовские электрические сети» Фомин | Работа на линии |
| 5 | ТП–1229, ТП–1231 | 22.01.21/16:00-17:00 | 16:00–16:20 | ТП–1229, ТП–1231 | ПО «Кстовские электрические сети» Фомин | Работа на линии |
| Февраль 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП–1229 | 02.02.21/08:00-09:00 | 08:00–09:00 | ТП–1229 | ПО «Кстовские электрические сети» Митрофанов | Работа на линии Л 610 ПС «Федяково» |
| 2 | ТП–1229 | 02.02.21/16:00-17:00 | 16:00–17:00 | ТП–1229 | ПО «Кстовские электрические сети» Митрофанов | Работа на линии Л 610 ПС «Федяково» |
| 3 | ТП–1231 | 02.02.21/08:00-17:00 | 09:36–19:51 | ТП–1231 | ООО «НПЭК» Фролов А.С. | Работа на линии ф.608 ПС «Федяково» |
| 4 | КЛ–6 кВ ф.602 ПС «Восход» | 15.02.21/13:00-14:15 | 13:00–14:15 | ф.602 КЛ–6 кВ | ООО «ЭМКО» Фокин А.В. | Замена прибора учета |
| 5 | РП–1 | 17.02.21/09:30-16:00 | 09:40–14:00 | РП–1 1 секция | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Ремонтные работы |
| 6 | РП–1 | 19.02.21/09:30-16:00 | 10:00–13:00 | РП–1 2 секция | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Ремонтные работы |
| Март 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВЛ–10 кВ ф.5 и КЛ-10 кВ ф.7 ПС «Пруды» | 04.03.21/09:00-09:38 | 09:00–09:38 | КВЛ–10 кВ ф.5 и КЛ-10 кВ ф.7 ПС «Пруды» | ООО «ЭМКО» Павлов М.В. | Уборка снега |
| 2 | ВЛ–3508 участок Пруды – Восход | 04.03.21/09:00-09:05 | 09:00–09:05 | ПС «Пруды», ф.1,3,4, ВЛ–3507 , ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ООО «ЭМКО» Павлов М.В. | Уборка снега |
| 3 | ВЛ–3508 участок Пруды – Восход | 04.03.21/09:36-09:38 | 09:36–09:38 | ПС «Пруды», ф.1,3,4, ВЛ–3507 , ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ООО «ЭМКО» Павлов М.В. | Уборка снега |
| 4 | ВЛ–10 кВ ф.3 ПС «Пруды» | 16.03.21/10:00-15:30 | 10:00–15:30 | ВЛ–10 кВ ф.3 ПС «Пруды» | ООО «ЭМКО» Павлов М.В. | Замена блока управления |
| 5 | ТП–1221 | 22.03.21/09:00-13:00 | 09:00–13:00 | ТП–1221 | ООО «НПЭК» Малыгин | Монтаж кабеля |
| 6 | КЛ–6 кВ ф.602 ПС «Восход» | 29.03.21/12:50-15:15 | 12:50–15:15 | ТП–4 | ООО «ЭМКО» Фокин А.В. | Замена прибора учета |
| 7 | ТП–1226, ТП–1222, ТП–980, ТП–684, ТП–1229 | 30.03.21/10:00-17:00 | 10:00–17:00 | ТП–1226, ТП–1222, ТП–980, ТП–684, ТП–1229 | ПО «Кстовские электрические сети» Митрофанов | Работа на линии Л 610 ПС «Федяково» |
| 8 | ТП–1231 | 30.03.21/08:00-17:00 | 08:00–17:00 | ТП–1231 | ООО «НПЭК» | Работа на линии ф.608 ПС «Федяково» |
| Апрель 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КЛ–6 кВ ф.602 ПС «Восход» | 06.04.21/10:00-12:16 | 10:00–12:16 | ТП–4 | ООО «ЭМКО» Фокин А.В. | Монтаж прибора учета |
| 2 | ВЛ-3508 участок Пруды-Восход | 23.04.21/14:02-14:30 | 14:02–14:30 | ПС "Пруды" ф.1,3,4; ВЛ-3507, ПС «Восход», ВЛ-3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП-1111, КТП-1113 | ООО «ЭМКО» Хардин А.Г. | Работа на линии |
| 3 | ТП-1219 | 12.04.21/14:00-16:00 | 14:00-16:00 | ТП-1219 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Работа на линии (замена крепления СИП) |
| 4 | ТП-Земляничная поляна | 15.04.21/09:00-16:00 | 09:00-16:00 | ТП-Земляничная поляна | ООО «НПЭК» | Текущий ремонт на РП 50 |
| 5 | ф.609 ПС «Восточная» | 16.04.21/09:00-09:15 16:45-17:00 | 09:00-09:15 16:45-17:00 | ф.609 ПС «Восточная» | ПАО «МРСК Центра и Приволжья», автоинформатор | Переключения в электросетях |
| 6 | ТП-507 | 21.04.21/09:00-12:00 | 09:00-12:00 | ТП-507 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 7 | ТП-507 | 29.04.21/07:00-12:00 | 07:00-12:00 | ТП-507 | ПАО «МРСК Центра и Приволжья», автоинформатор | Работа на линии |
| 8 | ТП-101«А» | 29.04.21/10:00-16:00 | 10:00-16:00 | ТП-101«А» (ф.2 и ф.4) | ООО «НПЭК» | Установка опор и линии проводов |
| 9 | ТП-101«А» | 30.04.21/10:00-16:00 | 10:00-16:00 | ТП-101«А» (ф.2 и ф.4) | ООО «НПЭК» | Установка опор и линии проводов |
| Май 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПС «Кудьма» Л 617 | 12.05.21/07:00-17:00 | 07:00–17:00 | ПС «Кудьма» яч.6 | ООО «ЛУКОЙЛ–Энергосети» | Ремонт РЗА |
| 2 | ПС «Кудьма» Л 617 | 13.05.21/07:00-17:00 | 07:00–17:00 | ПС «Кудьма» яч.6 | ООО «ЛУКОЙЛ–Энергосети» | Ремонт РЗА |
| 3 | ТП–101 А | 13.05.21/09:00-16:00 | 09:00–15:30 | ТП–101 А ф.2, 4, 8 | ООО «НПЭК» | Замена опор |
| 4 | ТП–101 А | 14.05.21/09:00-16:00 | 09:00–16:00 | ТП–101 А ф.2, 4, 8 | ООО «НПЭК» | Замена опор |
| 5 | ТП–684 | 13.05.21/09:00-12:00 | 08:30–14:00 | ТП–684 ф.2 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Установка опор |
| 6 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 участок Пруды-Восход) | 13.05.21/10:00-10:05 | 10:00–10:05 | ПС "Пруды" ф.1,3,4; ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ПАО «МРСК Центра и Приволжья» | Ремонтные работы |
| 7 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 участок Пруды-Восход) | 13.05.21/15:58-16:04 | 15:58–16:04 | ПС "Пруды" ф.1,3,4; ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ПАО «МРСК Центра и Приволжья» | Ремонтные работы |
| 8 | ТП–101 А | 17.05.21/12:00-17:00 | 12:00–18:30 | ТП–101 А | ООО «Энком» | Электромонтажные работы |
| 9 | ПС «Кудьма» | 17.05.21/07:00-17:00 | 07:00–17:00 | ПС «Кудьма» яч.2 | ООО «ЛУКОЙЛ–Энергосети» | Ремонт РЗА |
| 10 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 участок Пруды-Восход) | 20.05.21/11:04-18:04 | 11:04–18:04 | ПС "Пруды" ф.1,3,4; ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ООО «ЭМКО» Павлов М.В. | Ремонтные работы |
| 11 | ТП–1207 | 25.05.21/09:00-15:00 | 09:25–14:20 | ТП–1207 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Ремонт Т–1 |
| 12 | ПС «Восточная» Л 612 | 25.05.21/10:00-16:00 | 10:00–16:00 | ТП–1188, ТП–1209, ТП–1219 | ПО «Кстовские электрические сети», Митрофанов | Работа на линии |
| 13 | ПС «Федяковская» Л 610 | 28.05.21/13:00-16:00 | 13:00–16:00 | ТП–1222, ТП–1226 | ПО «Кстовские электрические сети», Дударкин | Работа на линии |
| 14 | ПС «Восточная» Л 609 | 28.05.21/09:00-16:00 | 09:00–16:00 | ТП–560, ТП–569 | ПО «Кстовские электрические сети», автоинформатор | Работа на линии |