Количество аварийных ограничений (отключений) за 2013год.

| Дата | Время отключения | Время включения | Причина аварии | Потребители, отключенные от эл. сети на время устранения аварии | Объем недопоставленной эл. энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.06. | 22час.30мин. ВЛ-3507 |  | удар молнии | п. Восход, п. Мирный, | 11,2 кВт. Ч. |
| 24.06. |  | 12час.10мин. ВЛ-3507 |  | п.Чибирь п.Северный, п.Пруды | 16,6 кВт. Ч. |
| Примечание: Перевод потребителей на резервный источник питания п/с «Сухобезводное» был не возможен в связи с реконструкцией п/с «Сухобезводное». |  |  |  |  |  |

Начальник РЭС                           М.В. Павлов