| Период: январь 2022 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Электромонтажная компания» |  |  | Всего актов |  | 0 |
| Номер акта расследования: |  |  | - |  |  |
| Начало-окончание аварии: |  |  | - |  |  |
| Учётный признак: |  |  |  |  |  |
| Повреждено оборудование электрических сетей |  |  | нет |  |  |
| Классификационные признаки причин: |  |  |  |  |  |
| Нарушение условий безопасной эксплуатации |  |  | нет |  |  |
| Аварийное отключение объектов эл.сетевого хозяйства |  |  | нет |  |  |
| Причины возникновения и развития нарушения: |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия по предотвращению подобных нарушений: |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Исполнитель |  |

Главный инженер    Зарудаев А.Ю.

| Период: январь 2022 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Электромонтажная компания» |  |  | Всего актов |  | 0 |
| Номер акта расследования: |  |  | - |  |  |
| Начало-окончание аварии: |  |  | - |  |  |
| Учётный признак: |  |  |  |  |  |
| Повреждено оборудование электрических сетей |  |  | нет |  |  |
| Классификационные признаки причин: |  |  |  |  |  |
| Нарушение условий безопасной эксплуатации |  |  | нет |  |  |
| Аварийное отключение объектов эл.сетевого хозяйства |  |  | нет |  |  |
| Причины возникновения и развития нарушения: |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия по предотвращению подобных нарушений: |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Исполнитель |  |

Начальник РЭС «Пруды»      Павлов М.В.