Сводные данные

планового вывода в ремонт и ввода в работу электросетевых объектов ООО «Электромонтажная компания» за 2022 год

|  | Диспетчерское наименование ТП, ЛЭП | Дата/время вывода эл. оборудования в ремонт | Фактическое время вывода эл. оборудования в ремонт | Отключаемое эл. оборудование | Должность, Ф. И. О. подавшего заявку | Причина вывода в ремонт эл. оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП–СМУ-3 | 14.01.22/10:00-12:00 | 10:00–10:20 | ТП–СМУ-3 | ООО «ЭМКО» Котов Д.А. | Ремонтные работы |
| 2 | ТП–1232 | 27.01.22/09:00-12:00 | 09:40–10:30 | ТП–1232 1 с.ш. РУ–0,4 кВ | ООО «ЭМКО» Зарудаев А.Ю. | Подключение У.О. |
| Февраль 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 участок Пруды-Восход) на ПС «Пруды» | 18.02.22/10:50-11:07 | 10:50–11:07 | ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Ремонтные работы |
| 2 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 участок Пруды-Восход) на ПС «Пруды» | 18.02.22/15:10-15:19 | 15:10–15:19 | ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Ремонтные работы |
| 3 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 участок Пруды-Восход) на ПС «Пруды» | 24.02.22/08:13-08:17 | 08:13–08:17 | ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ООО «ЭМКО» Павлов М.В. | Ремонтные работы |
| 4 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 участок Пруды-Восход) на ПС «Пруды» | 25.02.22/16:50-16:54 | 16:50–16:54 | ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ООО «ЭМКО» Павлов М.В. | Ремонтные работы |
| 5 | ТП-1166 «А | 09.02.22/09:00-16:00 | 09:00–16:00 | ТП-1166 «А» РУ-0,4 кВ 3 секция | ООО «ЭМКО» Фокин А.В | Ремонтные работы |
| 6 | ТП-1166 «А» | 10.02.22/09:00-16:00 | 09:00–16:00 | ТП-1166 «А» РУ-0,4 кВ 3 секция | ООО «ЭМКО» Фокин А.В | Ремонтные работы |
| 7 | ПС «Восточная» ф.612 | 09.02.22/10:00-10:30 | 10:00–10:30 | ТП-1188, ТП-1209 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС Автоинформатор | Переключение в сетях ф.612 |
| 8 | ПС «Восточная» ф.612 | 09.02.22/16:00-16:30 | 16:00–16:30 | ТП-1188, ТП-1209 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС Автоинформатор | Переключение в сетях ф.612 |
| 9 | ТП-1228 | 16.02.22/09:30-12:00 | 09:30–12:00 | ТП-1228 ф.1 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Выполнение технических условий |
| 10 | ТП-1231 | 15.02.22/09:30-12:30 | 09:30–12:30 | ТП-1231 ЛИНИЯ №1 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Монтаж опор |
| 11 | ТП-1166 «А» | 17.02.22/09:00-12:00 | 09:00–12:00 | ТП-1166 «А» РУ-0,4 кВ 1 секция | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Ремонтные работы |
| 12 | ТП-1166 «А» | 18.02.22/09:00-12:00 | 09:00–12:00 | ТП-1166 «А» РУ-0,4 кВ 2 секция | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Ремонтные работы |
| Март 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 участок Пруды-Восход) на ПС «Пруды» | 01.03.22/09:51-10:10 | 09:51–10:10 | ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Ремонтные работы |
| 2 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 участок Пруды-Восход) на ПС «Пруды» | 01.03.22/16:46-16:53 | 16:46–16:53 | ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Ремонтные работы |
| 3 | ТП-593 | 02.03.22/09:00-16:00 | 09:00–16:00 | ТП-593 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС Хлебов А.В. | Ремонтные работы на Л 1001 ПС Работки |
| 4 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 участок Пруды-Восход) на ПС «Пруды» | 03.03.22/08:01-08:09 | 08:01–08:09 | ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ООО «ЭМКО» Павлов М.В. | Работа на линии |
| 5 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 участок Пруды-Восход) на ПС «Пруды» | 04.03.22/10:59-11:13 | 10:59–11:13 | ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Ремонтные работы |
| 6 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 участок Пруды-Восход) на ПС «Пруды» | 04.03.22/16:50-17:00 | 16:50–17:00 | ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Ремонтные работы |
| 7 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 участок Пруды-Восход) на ПС «Пруды» | 05.03.22/17:03-17:08 | 17:03–17:08 | ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ООО «ЭМКО» Павлов М.В. | Работа на линии |
| 8 | ТП-560, ТП-569, ТП-562 | 11.03.22/09:00-15:00 | 09:25–14:53 | ТП-560, ТП-569, ТП-562 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС Автоинформатор | Работа на линии ВЛ 609 ПС Восточная |
| 9 | ТП-АБЗ | 21.03.22/08:00-14:00 | 08:20–13:20 | ТП-АБЗ РУ-0,4 кВ ф.14 | ООО «НДСК» | Ремонтные работы |
| 10 | ТП-1226 | 22.03.22/09:30-12:00 | 09:30–10:10 | ТП-1226 РУ-0,4 кВ | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Выполнение ТУ |
| 11 | ТП-СМУ 3 | 22.03.22/16:30-20:00 | 16:35–19:00 | ТП-СМУ 3 РУ-0,4 кВ ф.1 | ООО ПКФ «Сележ плюс» | Ремонт ВРУ |
| 12 | ТП-575 | 23.03.22/09:30-12:00 | 09:30–10:40 | ТП-575 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Доливка масла в Т-1 |
| 13 | ТП-953 | 24.03.22/09:00-15:00 | 09:00–15:00 | ТП-953 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС Автоинформатор | Работа на линии Л 603 ПС Федяково |
| 14 | ТП-1516 | 28.03.22/09:00-17:00 | 09:00–17:00 | ТП-1516 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС Дударкин | Работа на линии Л 611 ПС Береговая |