Сводные данные

планового вывода в ремонт и ввода в работу электросетевых объектов ООО «Электромонтажная компания» за 2022 год

|  | Диспетчерское наименование ТП, ЛЭП | Дата/время вывода эл. оборудования в ремонт | Фактическое время вывода эл. оборудования в ремонт | Отключаемое эл. оборудование | Должность, Ф. И. О. подавшего заявку | Причина вывода в ремонт эл. оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП–СМУ-3 | 14.01.22/10:00-12:00 | 10:00–10:20 | ТП–СМУ-3 | ООО «ЭМКО» Котов Д.А. | Ремонтные работы |
| 2 | ТП–1232 | 27.01.22/09:00-12:00 | 09:40–10:30 | ТП–1232 1 с.ш. РУ–0,4 кВ | ООО «ЭМКО» Зарудаев А.Ю. | Подключение У.О. |
| Февраль 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 участок Пруды-Восход) на ПС «Пруды» | 18.02.22/10:50-11:07 | 10:50–11:07 | ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Ремонтные работы |
| 2 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 участок Пруды-Восход) на ПС «Пруды» | 18.02.22/15:10-15:19 | 15:10–15:19 | ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Ремонтные работы |
| 3 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 участок Пруды-Восход) на ПС «Пруды» | 24.02.22/08:13-08:17 | 08:13–08:17 | ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ООО «ЭМКО» Павлов М.В. | Ремонтные работы |
| 4 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 участок Пруды-Восход) на ПС «Пруды» | 25.02.22/16:50-16:54 | 16:50–16:54 | ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ООО «ЭМКО» Павлов М.В. | Ремонтные работы |
| 5 | ТП-1166 «А | 09.02.22/09:00-16:00 | 09:00–16:00 | ТП-1166 «А» РУ-0,4 кВ 3 секция | ООО «ЭМКО» Фокин А.В | Ремонтные работы |
| 6 | ТП-1166 «А» | 10.02.22/09:00-16:00 | 09:00–16:00 | ТП-1166 «А» РУ-0,4 кВ 3 секция | ООО «ЭМКО» Фокин А.В | Ремонтные работы |
| 7 | ПС «Восточная» ф.612 | 09.02.22/10:00-10:30 | 10:00–10:30 | ТП-1188, ТП-1209 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС Автоинформатор | Переключение в сетях ф.612 |
| 8 | ПС «Восточная» ф.612 | 09.02.22/16:00-16:30 | 16:00–16:30 | ТП-1188, ТП-1209 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС Автоинформатор | Переключение в сетях ф.612 |
| 9 | ТП-1228 | 16.02.22/09:30-12:00 | 09:30–12:00 | ТП-1228 ф.1 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Выполнение технических условий |
| 10 | ТП-1231 | 15.02.22/09:30-12:30 | 09:30–12:30 | ТП-1231 ЛИНИЯ №1 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Монтаж опор |
| 11 | ТП-1166 «А» | 17.02.22/09:00-12:00 | 09:00–12:00 | ТП-1166 «А» РУ-0,4 кВ 1 секция | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Ремонтные работы |
| 12 | ТП-1166 «А» | 18.02.22/09:00-12:00 | 09:00–12:00 | ТП-1166 «А» РУ-0,4 кВ 2 секция | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Ремонтные работы |
| Март 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 участок Пруды-Восход) на ПС «Пруды» | 01.03.22/09:51-10:10 | 09:51–10:10 | ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Ремонтные работы |
| 2 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 участок Пруды-Восход) на ПС «Пруды» | 01.03.22/16:46-16:53 | 16:46–16:53 | ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Ремонтные работы |
| 3 | ТП-593 | 02.03.22/09:00-16:00 | 09:00–16:00 | ТП-593 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС Хлебов А.В. | Ремонтные работы на Л 1001 ПС Работки |
| 4 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 участок Пруды-Восход) на ПС «Пруды» | 03.03.22/08:01-08:09 | 08:01–08:09 | ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ООО «ЭМКО» Павлов М.В. | Работа на линии |
| 5 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 участок Пруды-Восход) на ПС «Пруды» | 04.03.22/10:59-11:13 | 10:59–11:13 | ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Ремонтные работы |
| 6 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 участок Пруды-Восход) на ПС «Пруды» | 04.03.22/16:50-17:00 | 16:50–17:00 | ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Ремонтные работы |
| 7 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 участок Пруды-Восход) на ПС «Пруды» | 05.03.22/17:03-17:08 | 17:03–17:08 | ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ООО «ЭМКО» Павлов М.В. | Работа на линии |
| 8 | ТП-560, ТП-569, ТП-562 | 11.03.22/09:00-15:00 | 09:25–14:53 | ТП-560, ТП-569, ТП-562 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС Автоинформатор | Работа на линии ВЛ 609 ПС Восточная |
| 9 | ТП-АБЗ | 21.03.22/08:00-14:00 | 08:20–13:20 | ТП-АБЗ РУ-0,4 кВ ф.14 | ООО «НДСК» | Ремонтные работы |
| 10 | ТП-1226 | 22.03.22/09:30-12:00 | 09:30–10:10 | ТП-1226 РУ-0,4 кВ | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Выполнение ТУ |
| 11 | ТП-СМУ 3 | 22.03.22/16:30-20:00 | 16:35–19:00 | ТП-СМУ 3 РУ-0,4 кВ ф.1 | ООО ПКФ «Сележ плюс» | Ремонт ВРУ |
| 12 | ТП-575 | 23.03.22/09:30-12:00 | 09:30–10:40 | ТП-575 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Доливка масла в Т-1 |
| 13 | ТП-953 | 24.03.22/09:00-15:00 | 09:00–15:00 | ТП-953 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС Автоинформатор | Работа на линии Л 603 ПС Федяково |
| 14 | ТП-1516 | 28.03.22/09:00-17:00 | 09:00–17:00 | ТП-1516 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС Дударкин | Работа на линии Л 611 ПС Береговая |
| Апрель 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП-СМУ 3 | 02.04.22/09:00-14:00 | 09:00-14:00 | ТП-СМУ 3 РУ-0,4 кВ ф.3 | ООО ПКФ «Сележ плюс» | Ремонт ВРУ |
| 2 | ТП-1231 | 04.04.22/09:00-13:00 | 09:00-13:00 | ТП-1231 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Монтаж опор |
| 3 | ТП-1231 | 05.04.22/09:00-12:00 | 09:00-12:00 | ТП-1231 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Перетяжка ВЛ |
| 4 | РП-59 | 04.04.22/09:00-15:00 | 09:00-15:00 | РП-59 РУ-6 кВ | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС | Вывод в ремонт Л 622 |
| 5 | РП-59 | 05.04.22/09:00-15:00 | 09:00-15:00 | РП-59 РУ-6 кВ | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС | Вывод в ремонт Л 629 |
| 6 | ТП-980 | 11.04.22/13:00-16:00 | 13:00-16:00 | ТП-980 РУ-0,4 кВ ф.4 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Ремонт ВЛ |
| 7 | ТП-1199 | 12.04.22/09:00-12:00 | 09:00-12:00 | ТП-1199 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Ремонт КЛ-0,4 кВ ф.4 |
| 8 | ТП-1199 | 14.04.22/09:00-16:30 | 09:00-16:30 | ТП-1199 | ООО «НПЭК» | Ремонт |
| 9 | ф.638 ПС «Кудьма» | 18.04.22/08:00-17:00 | 08:00-17:00 | ф.638 ПС «Кудьма» | ООО «Лукой-Сервис» | Работа на ПС «Кудьма» |
| 10 | ф.638 ПС «Кудьма» | 19.04.22/08:00-17:00 | 08:00-17:00 | ф.638 ПС «Кудьма» | ООО «Лукой-Сервис» | Работа на ПС «Кудьма» |
| 11 | ф.638 ПС «Кудьма» | 20.04.22/08:00-17:00 | 08:00-17:00 | ф.638 ПС «Кудьма» | ООО «Лукой-Сервис» | Работа на ПС «Кудьма» |
| 12 | ф.638 ПС «Кудьма» | 21.04.22/08:00-17:00 | 08:00-17:00 | ф.638 ПС «Кудьма» | ООО «Лукой-Сервис» | Работа на ПС «Кудьма» |
| 13 | ф.638 ПС «Кудьма» | 22.04.22/08:00-17:00 | 08:00-17:00 | ф.638 ПС «Кудьма» | ООО «Лукой-Сервис» | Работа на ПС «Кудьма» |
| 14 | ТП-593 | 20.04.22/09:30-13:00 | 09:30-13:00 | ТП-593 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ |
| 15 | ТП-Земляничная поляна | 21.04.22/09:30-13:00 | 09:30-13:00 | ТП-Земляничная поляна | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ |
| 16 | ТП-СМУ 3 | 22.04.22/09:00-13:00 | 09:00-13:00 | ТП-СМУ 3 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ |
| 17 | ф.617 ПС «Кудьма» | 25.04.22/07:00-19:00 | 07:00-19:00 | ф.617 ПС «Кудьма» | ООО «Лукой-Сервис» | Работа на ПС «Кудьма» |
| 18 | ф.617 ПС «Кудьма» | 26.04.22/07:00-19:00 | 07:00-19:00 | ф.617 ПС «Кудьма» | ООО «Лукой-Сервис» | Работа на ПС «Кудьма» |
| 19 | ф.617 ПС «Кудьма» | 27.04.22/07:00-19:00 | 07:00-19:00 | ф.617 ПС «Кудьма» | ООО «Лукой-Сервис» | Работа на ПС «Кудьма» |
| 20 | ф.617 ПС «Кудьма» | 28.04.22/07:00-19:00 | 07:00-19:00 | ф.617 ПС «Кудьма» | ООО «Лукой-Сервис» | Работа на ПС «Кудьма» |
| 21 | ф.617 ПС «Кудьма» | 29.04.22/07:00-19:00 | 07:00-19:00 | ф.617 ПС «Кудьма» | ООО «Лукой-Сервис» | Работа на ПС «Кудьма» |
| 22 | ТП-1221 | 26.04.22/09:00-13:00 | 09:00-13:00 | ТП-1221 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ |
| 23 | ТП-560 | 27.04.22/09:00-14:00 | 09:00-14:00 | ТП-560 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ |
| 24 | ТП-1207 | 25.04.22/09:00-16:30 | 09:00-16:30 | ТП-1207 РУ-6 кВ 1 с.ш. | ООО «НПЭК» | ТП-1154 1 с.ш. |
| 25 | ТП 1207 | 26.04.22/09:00-16:30 | 09:00-16:30 | ТП-1207 РУ-6 кВ 2 с.ш. | ООО «НПЭК» | ТП-1154 2 с.ш. |
| 26 | ф. 610 ПС «Федяково» | 28.04.22/09:00-13:00 | 09:00-13:00 | ф. 610 ПС «Федяково» | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС | Ревизия ВВ |
| 27 | КЛ-10 кВ ф.1008 ПС "Пруды" | 07.04.22/09:00-09:38 | 09:00-09:38 | КЛ-10 кВ ф.1008 ПС "Пруды" | ИК-17 | Ремонт КЛ |
| 28 | ВЛ-3508 Сухобезводное-Пруды | 27.04.22/09:05-13:26 | 09:05-13:26 | ВЛ-3508 Сухобезводное-Пруды, КТП-3, КТП-4, КТП-5, КТП-1, КТП-2 | ООО «ЭМКО» Павлов М.В. | Работа на линии ВЛ-3508 |
| 29 | ВЛ-3514 (ВЛ-3508 уч. Пруды-Восход) на ПС Пруды | 28.04.22/16:00-16:05 | 16:00-16:05 | ВЛ-3507, ПС «Восход», ВЛ-3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП-1111, КТП-1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Работа на линии ВЛ-3520 |
| 30 | ВЛ-3520 | 28.04.22/16:05-18:28 | 16:05-18:28 | ВЛ-3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП-1111, КТП-1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Работа на линии ВЛ-3520 |
| 31 | ВЛ-3514 (ВЛ-3508 уч. Пруды-Восход) на ПС Пруды | 28.04.22/18:28-18:33 | 18:28-18:33 | ВЛ-3507, ПС «Восход», ВЛ-3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП-1111, КТП-1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Работа на линии ВЛ-3520 |
| Май 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП–1166А | 11.05.22/09:00-16:00 | 09:00-16:00 | ТП–1166А | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Ремонт Т–1 |
| 2 | ТП–1188 | 12.05.22/09:00-13:00 | 09:10-14:32 | ТП–1188 РУ-6/0,4 кВ, Т–1 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 3 | Л. 612 ПС «Восточная» | 12.05.22/13:41-14:32 | 13:41-14:32 | ТП–1209, ТП–1219 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 4 | Л. 608 ПС «Федяково» | 12.05.22/09:00-17:00 | 10:46-17:20 | ТП–1231 | ООО «НПЭК» | Работа на линии Л-608 |
| 5 | ТП–1166А | 13.05.22/09:00-15:00 | 09:00-15:00 | ТП–1166А | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Ремонт Т–2 |
| 6 | ВЛ-3514 (ВЛ-3508 уч. Пруды-Восход) на ПС Пруды | 17.05.22/10:15-14:50 | 10:15-14:50 | ВЛ-3507, ПС «Восход», ВЛ-3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП-1111, КТП-1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Работа на линии |
| 7 | ТП–1207 | 18.05.22/09:00-13:00 | 09:10-14:35 | ТП–1207 РУ-6/0,4 кВ, Т–1 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 8 | ТП–1207 | 19.05.22/09:00-13:00 | 09:10-12:00 | ТП–1207 РУ-6/0,4 кВ, Т–2 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 9 | ТП–507 | 20.05.22/09:00-13:00 | 09:30-11:10 | ТП–507 РУ-6/0,4 кВ, Т–1 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 10 | Л. 601 ПС «Кстовская» | 22.05.22/07:00-12:00 | 08:25-11:32 | ТП–507 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС Автоинформатор | Работа на линии |
| 11 | ТП–569 | 24.05.22/09:00-12:00 | 09:15-10:55 | ТП–569 РУ-6/0,4 кВ, Т–1 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 12 | ВЛ-3514 (ВЛ-3508 уч. Пруды-Восход) на ПС Пруды | 24.05.22/10:00-17:17 | 10:00-17:17 | ВЛ-3507, ПС «Восход», ВЛ-3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП-1111, КТП-1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Работа на линии |
| 13 | ТП–1220 | 25.05.22/09:00-12:00 | 09:40-11:25 | ТП–1220 РУ-6/0,4 кВ, Т–1 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 14 | ТП–1220 | 26.05.22/09:00-12:00 | 09:10-11:30 | ТП–1220 РУ-6/0,4 кВ, Т–2 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 15 | ТП–1223 | 31.05.22/09:00-12:00 | 09:30-11:10 | ТП–1223 РУ-6/0,4 кВ, Т–1 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| Июнь 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП–1223 | 01.06.22/09:00-12:00 | 09:35-11:20 | ТП–1223 РУ-6/0,4 кВ, 1 секц. Т–2 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 2 | ТП–1224 | 02.06.22/09:00-12:00 | 09:30-11:20 | ТП–1224 РУ-6/0,4 кВ, 1 секц. Т–1 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 3 | ТП–1224 | 03.06.22/09:00-12:00 | 09:00-12:00 | ТП–1224 РУ-6/0,4 кВ, 1 секц. Т–2 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 4 | РП–59 | 07.06.22/09:00-16:00 | 09:00-16:00 | РП–59 1 секц. | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 5 | РП–59 | 08.06.22/09:00-16:00 | 09:00-16:00 | РП–59 2 секц. | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 6 | ТП–1219 | 09.06.22/09:00-12:00 | 09:30-11:05 | ТП–1219 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 7 | ТП–1516 | 14.06.22/10:00-14:00 | 10:00-14:00 | ТП–1516 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС Автоинформатор | Работа на линии Отключение Л 612 П/С Рубин |
| 8 | ВЛ-3514 (ВЛ-3508 уч. Пруды-Восход) на ПС Пруды | 16.06.22/07:25-07:58 | 07:25-07:58 | ВЛ-3507, ПС «Восход», ВЛ-3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП-1111, КТП-1113 | ООО «ЭМКО» Павлов М.В. | Текущий ремонт |
| 9 | ВЛ-3520 | 16.06.22/07:58-16:48 | 07:58-16:48 | ВЛ-3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП-1111, КТП-1113 | ООО «ЭМКО» Павлов М.В. | Текущий ремонт |
| 10 | ВЛ-3514 (ВЛ-3508 уч. Пруды-Восход) на ПС Пруды | 16.06.22/16:48-16:58 | 16:48-16:58 | ВЛ-3507, ПС «Восход», ВЛ-3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП-1111, КТП-1113 | ООО «ЭМКО» Павлов М.В. | Текущий ремонт |
| 11 | ВЛ-3514 (ВЛ-3508 уч. Пруды-Восход) на ПС Пруды | 17.06.22/05:52-05:58 | 05:52-05:58 | ВЛ-3507, ПС «Восход», ВЛ-3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП-1111, КТП-1113 | ООО «ЭМКО» Павлов М.В. | Текущий ремонт |
| 12 | ВЛ-3507 | 17.06.22/05:58-16:05 | 05:58-16:05 | ВЛ-3507 | ООО «ЭМКО» Павлов М.В. | Текущий ремонт |
| 13 | ВЛ-3514 (ВЛ-3508 уч. Пруды-Восход) на ПС Пруды | 17.06.22/16:05-16:10 | 16:05-16:10 | ВЛ-3507, ПС «Восход», ВЛ-3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП-1111, КТП-1113 | ООО «ЭМКО» Павлов М.В. | Текущий ремонт |
| 14 | ТП–1227 | 20.06.22/09:00-12:00 | 09:40-10:35 | ТП–1227 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 15 | ТП–1229 | 21.06.22/09:00-13:00 | 09:20-11:20 | ТП–1229 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 16 | ТП–1226 | 22.06.22/09:00-12:00 | 09:20-10:20 | ТП–1226 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 17 | ТП–1222 | 23.06.22/09:00-12:00 | 09:35-10:40 | ТП–1222 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 18 | ВЛ-3514 (ВЛ-3508 уч. Пруды-Восход) на ПС Пруды | 23.06.22/13:30-16:02 | 13:30-16:02 | КЛ-6 кВ ф.601, ф.602 ф.604 ф.605 ф.607 ПС "Восход" | ООО «ЭМКО» Павлов М.В. | Текущий ремонт |
| 19 | ТП–1231 | 24.06.22/09:00-12:00 | 09:20-10:25 | ТП–1231 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 20 | ТП–684 | 27.06.22/09:00-15:00 | 09:30-12:00 | ТП–684 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Выполнение технических условий |
| 21 | ТП–594 | 28.06.22/09:00-14:00 | 09:30-11:40 | ТП–594 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Монтаж опор |
| Июль 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП–1228 | 04.07.22/09:00-14:00 | 09:20-11:00 | ТП–1228 РУ-10/0,4 кВ | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 2 | ТП–102А | 05.07.22/09:00-13:00 | 09:55-11:45 | ТП–102А РУ-10/0,4 кВ 1 секц. Т–1 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 3 | ТП–102А | 06.07.22/09:00-13:00 | 09:00-12:10 | ТП–102А РУ-10/0,4 кВ 2 секц. Т–2 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 4 | ТП–АБЗ | 07.07.22/09:00-14:00 | 09:00-11:55 | ТП–АБЗ РУ-6/0,4 кВ 1 и 2 секция | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 5 | ТП–102 | 11.07.22/09:00-13:00 | 09:15-11:50 | ТП–102 РУ-10/0,4 кВ 1 секц. Т–1 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 6 | ф.612 ПС «Восточная» | 11.07.22/09:00-13:00 | 09:15-11:50 | ТП–1188, ТП–1209, ТП–1219 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС Автоинформатор | Работа на линии |
| 7 | ТП–102 | 12.07.22/09:00-13:00 | 09:30-11:10 | ТП–102 РУ-10/0,4 кВ 2 секц. Т–2 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 8 | ТП–1166А | 13.07.22/09:00-11:00 | 09:00-09:30 | ТП–1166А 1 и 2 секция | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Ремонт С.Р. |
| 9 | Л.1022 ПС «Работки» | 13.07.22/09:00-17:00 | 09:00-17:00 | ТП–575 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Работкинский РЭС Автоинформатор | Работа на линии |
| 10 | Л.617 ПС «Кудьма» | 14.07.22/09:00-12:00 | 09:30-11:30 | ТП–1197 РУ-6 кВ 3 секция | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 11 | Л. 608 ПС «Федяково» | 14.07.22/09:00-17:00 | 09:00-17:00 | ТП–1231 | ООО «НПЭК» Кириллов Д.А. | Работа на линии |
| 12 | ТП–569 | 19.07.22/14:00-16:00 | 14:30-15:15 | ТП–569 | ООО «ЭМКО» Котов Д.А. | Замена рубильника |
| 13 | ТП–1516 | 20.07.22/09:00-13:00 | 09:00-15:15 | ТП–1516 РУ-6/0,4 кВ 1 секц. Т–1 | ООО «ЭМКО» Котов Д.А. | Текущий ремонт |
| 14 | ТП–1516 | 21.07.22/09:00-15:00 | 09:00-11:50 | ТП–1516 РУ-6/0,4 кВ 2 секц. Т–2 | ООО «ЭМКО» Котов Д.А. | Текущий ремонт |
| 15 | ВЛ-3514 (ВЛ-3508 уч. Пруды-Восход) на ПС Пруды | 21.07.22/09:25-09:33 | 09:25-09:33 | ВЛ-3507, ПС «Восход», ВЛ-3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП-1111, КТП-1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Текущий ремонт |
| 16 | ВЛ-3520 | 21.07.22/09:33-16:42 | 09:33-16:42 | ВЛ-3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП-1111, КТП-1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Текущий ремонт |
| 17 | ВЛ-3514 (ВЛ-3508 уч. Пруды-Восход) на ПС Пруды | 21.07.22/16:42-16:49 | 16:42-16:49 | ВЛ-3507, ПС «Восход», ВЛ-3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП-1111, КТП-1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Текущий ремонт |
| 18 | ТП–594 | 22.07.22/09:00-13:00 | 09:20-10:50 | ТП–594 ф.1 | ООО «ЭМКО» Котов Д.А. | Монтаж опор |
| 19 | Л.638 ПС «Кудьма» | 26.07.22/09:00-13:00 | 09:40-10:55 | ТП–1197 РУ-6 кВ 4 секция | ООО «ЭМКО» Котов Д.А. | Текущий ремонт |
| 20 | ТП–594 | 27.07.22/09:00-16:00 | 09:30-11:30 | ТП–594 ф.1 | ООО «ЭМКО» Котов Д.А. | Монтаж провода СИП |
| 21 | ВЛ-3514 (ВЛ-3508 уч. Пруды-Восход) на ПС Пруды | 29.07.22/09:55-10:03 | 09:55-10:03 | ВЛ-3507, ПС «Восход», ВЛ-3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП-1111, КТП-1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Текущий ремонт |
| 22 | ВЛ-3520 | 29.07.22/10:03-15:09 | 10:03-15:09 | ВЛ-3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП-1111, КТП-1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Текущий ремонт |
| 23 | ВЛ-3514 (ВЛ-3508 уч. Пруды-Восход) на ПС Пруды | 29.07.22/15:09-15:17 | 15:09-15:17 | ВЛ-3507, ПС «Восход», ВЛ-3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП-1111, КТП-1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Текущий ремонт |
| Август 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-3514 (ВЛ-3508 уч. Пруды-Восход) на ПС Пруды | 03.08.22/10:10-10:18 | 10:10-10:18 | ВЛ-3507, ПС «Восход», ВЛ-3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП-1111, КТП-1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Текущий ремонт |
| 2 | ВЛ-3520 | 03.08.22/10:18-16:17 | 10:18-16:17 | ВЛ-3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП-1111, КТП-1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Текущий ремонт |
| 3 | ВЛ-3514 (ВЛ-3508 уч. Пруды-Восход) на ПС Пруды | 03.08.22/16:17-16:21 | 16:17-16:21 | ВЛ-3507, ПС «Восход», ВЛ-3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП-1111, КТП-1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Текущий ремонт |
| 4 | Отключение Л1001 ПС «Работки» | 05.08.22/09:00-16:00 | 09:00-16:00 | ТП–593 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Работкинский РЭС Автоинформатор | Работа на линии |
| 5 | Отключение Л610 ПС «Федяково» | 10.08.22/05:00-17:00 | 05:00-17:00 | ТП–684, ТП–980, ТП–1222, ТП–1229 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС Автоинформатор | Работа на линии |
| 6 | ТП-1166 «А» | 10.08.22/09:00-13:00 | 09:35-12:40 | ТП–1166 «А» РУ-0,4 кВ 1 и 3 секция | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 7 | ВЛ-3514 (ВЛ-3508 уч. Пруды-Восход) на ПС Пруды | 10.08.22/09:35-09:38 | 09:35-09:38 | ВЛ-3507, ПС «Восход», ВЛ-3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП-1111, КТП-1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Текущий ремонт |
| 8 | ВЛ-3520 | 10.08.22/09:38-18:08 | 09:38-18:08 | ВЛ-3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП-1111, КТП-1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Текущий ремонт |
| 9 | ВЛ-3514 (ВЛ-3508 уч. Пруды-Восход) на ПС Пруды | 10.08.22/18:08-18:11 | 18:08-18:11 | ВЛ-3507, ПС «Восход», ВЛ-3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП-1111, КТП-1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Текущий ремонт |
| 10 | ТП-1166 «А» | 11.08.22/09:00-13:00 | 09:30-11:50 | ТП–1166 «А» РУ-0,4 кВ 2 и 4 секция | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 11 | ТП–594 | 15.08.22/09:00-15:00 | 09:30-11:45 | ТП–594 ф.1 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Монтаж провода СИП |
| 12 | ТП–594 | 17.08.22/09:00-15:00 | 09:10-14:40 | ТП–594 ф.1 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Ремонт ВЛ–0,4 кВ |
| 13 | ТП–594 | 18.08.22/09:00-13:00 | 08:50-11:30 | ТП–594 ф.1 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Ремонт ВЛ–0,4 кВ |
| 14 | Отключение Л1008 ПС «Буревестник» | 23.08.22/08:00-17:00 | 08:00-17:00 | ТП–1826А | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС Автоинформатор | Работа на линии |
| 15 | ТП-1826 «А» | 24.08.22/09:30-15:00 | 10:30-13:25 | ТП–1826 «А» РУ-10/0,4 кВ Т-1, Т-2 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 16 | ВЛ-3514 (ВЛ-3508 уч. Пруды-Восход) на ПС Пруды | 24.08.22/09:14-09:19 | 09:14-09:19 | ВЛ-3507, ПС «Восход», ВЛ-3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП-1111, КТП-1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Текущий ремонт |
| 17 | ВЛ-3520 | 24.08.22/09:19-17:20 | 09:19-17:20 | ВЛ-3507, ПС «Восход», ВЛ-3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП-1111, КТП-1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Текущий ремонт |
| 18 | ВЛ-3514 (ВЛ-3508 уч. Пруды-Восход) на ПС Пруды | 24.08.22/17:20-17:26 | 17:20-17:26 | ВЛ-3507, ПС «Восход», ВЛ-3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП-1111, КТП-1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Текущий ремонт |
| 19 | РП-1 1 СШ | 25.08.22/09:00-15:00 | 09:50-11:30 | ПКУ–10 кВ ТП–1232 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 20 | РП-1 2 СШ | 26.08.22/09:00-15:00 | 10:30-12:05 | ПКУ–10 кВ ТП–1232 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 21 | Отключение Л612 ПС «Восточная» | 29.08.22/12:00-17:00 | 12:00-17:00 | ТП–1188, ТП–1209, ТП–1219 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС Автоинформатор | Работа на линии |
| 22 | ТП–1232 | 30.08.22/09:00-13:00 | 10:45-11:45 | ТП–1232 РУ-10/0,4 кВ 1 и 2 секция | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 23 | ПС «Пруды» ф.5, ф.7, ф.8 | 30.08.22/08:00-12:40 | 08:00-12:40 | ВЛ–10 кВ ф.5, КЛ–10 кВ ф.7, КЛ–10 кВ ф.8 ПС «Пруды» | ООО «ЭМКО» Павлов М.В. | Текущий ремонт |
| 24 | ВЛ-3514 (ВЛ-3508 уч. Пруды-Восход) на ПС Пруды | 31.08.22/09:55-10:17 | 09:55-10:17 | ВЛ-3507, ПС «Восход», ВЛ-3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП-1111, КТП-1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Текущий ремонт |
| 25 | ВЛ-3514 (ВЛ-3508 уч. Пруды-Восход) на ПС Пруды | 31.08.22/17:58-18:10 | 17:58-18:10 | ВЛ-3507, ПС «Восход», ВЛ-3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП-1111, КТП-1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Текущий ремонт |
| Сентябрь 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП–507 | 04.09.22/08:00-17:00 | 08:00-17:00 | ТП–507 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС Автоинформатор | Работа на линии Л 601 П/С «Кстовская» |
| 2 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 уч. Пруды–Восход) на ПС Пруды | 05.09.22/09:14-09:29 | 09:14-09:29 | ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Ремонтные работы |
| 3 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 уч. Пруды–Восход) на ПС Пруды | 05.09.22/17:36-17:41 | 17:36-17:41 | ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Ремонтные работы |
| 4 | ТП–684 | 06.09.22/09:00-12:00 | 09:30-10:40 | ТП–684 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 5 | ТП–980 | 07.09.22/09:00-12:00 | 10:20-11:45 | ТП–980 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 6 | ТП–953 | 14.09.22/09:00-12:00 | 09:05-10:30 | ТП–953 РУ-6/0,4 кВ | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 7 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 уч. Пруды–Восход) на ПС Пруды | 15.09.22/09:40-09:51 | 09:40-09:51 | ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Ремонтные работы |
| 8 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 уч. Пруды–Восход) на ПС Пруды | 15.09.22/17:31-17:39 | 17:31-17:39 | ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Ремонтные работы |
| 9 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 уч. Пруды–Восход) на ПС Пруды | 19.09.22/09:14-09:20 | 09:14-09:20 | ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Ремонтные работы |
| 10 | ВЛ–3507 | 19.09.22/09:20-14:20 | 09:20-14:20 | ВЛ–3507 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Ремонтные работы |
| 11 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 уч. Пруды–Восход) на ПС Пруды | 19.09.22/14:20-09:27 | 14:20-14:27 | ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Ремонтные работы |
| 12 | ТП–560 | 19.09.22/13:00-15:00 | 13:00-13:35 | ТП–560 РУ-0,4 кВ | ПАО «Т Плюс» | Проверка трансформаторов тока |
| 13 | ТП–575 | 20.09.22/09:30-14:00 | 09:15-10:50 | ТП–575 РУ-10/0,4 кВ | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 14 | ТП–562 | 22.09.22/09:00-12:00 | 09:10-10:25 | ТП–562 РУ-6/0,4 кВ | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 15 | ТП–АБЗ | 22.09.22/09:00-17:00 | 09:10-11:25 | ТП–АБЗ | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Замена трансформатора |
| 16 | ТП–1222, ТП–1229, ТП–980, ТП–684, ТП–1226 | 24.09.22/08:00-16:00 | 08:00-16:00 | ТП–1222, ТП–1229, ТП–980, ТП–684, ТП–1226 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС Автоинформатор | Работа на линии Л 610 П/С «Федяково» |
| 17 | ТП–102 | 26.09.22/09:00-10:00 | 09:00-10:00 | ТП–102 РУ-0,4 кВ ф.3 | ООО «ЭМКО» Котов Д.А. | Отсоединение кабельной линии на ЦТП |
| 18 | ТП–594 | 27.09.22/09:00-12:00 | 09:35-11:05 | ТП–594 РУ-10/0,4 кВ | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 19 | ТП–АБЗ | 28.09.22/09:00-11:00 | 09:20-10:45 | ТП–АБЗ РУ-0,4 кВ 1 секция | ООО «ЭМКО» Котов Д.А. | Переподключение кабельной линии |
| 20 | ТП–1222 | 29.09.22/13:30-16:00 | 14:00-15:00 | ТП–1222 РУ-0,4 кВ ф.2 | ООО «ЭМКО» Фокин А.В | Монтаж ЩУ |
| 21 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 уч. Пруды–Восход) на ПС Пруды | 30.09.22/08:00-08:06 | 08:00-08:06 | ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ООО «ЭМКО» Павлов М.В. | Текущий ремонт |
| 22 | ВЛ–3507 | 30.09.22/08:06-16:41 | 08:06-16:41 | ВЛ–3507 | ООО «ЭМКО» Павлов М.В. | Текущий ремонт |
| 23 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 уч. Пруды–Восход) на ПС Пруды | 30.09.22/16:41-16:46 | 16:41-16:46 | ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ООО «ЭМКО» Павлов М.В. | Текущий ремонт |
| Октябрь 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП–АБЗ | 04.10.22/09:00-16:00 | 09:00-15:05 | ТП–АБЗ РУ-0,4 кВ 1 секция | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Замена рубильника |
| 2 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 уч. Пруды–Восход) на ПС Пруды | 05.10.22/09:31-09:41 | 09:31-09:41 | ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Текущий ремонт |
| 3 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 уч. Пруды–Восход) на ПС Пруды | 05.10.22/17:07-17:19 | 17:07-17:19 | ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Текущий ремонт |
| 4 | ТП–АБЗ | 11.10.22/09:00-12:00 | 09:10-11:30 | ТП–АБЗ РУ-0,4 кВ 2 секция | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Подключение кабелей |
| 5 | ТП–АБЗ | 11.10.22/09:00-16:00 | 09:10-15:50 | ТП–АБЗ РУ-0,4 кВ 1 секция | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Подключение кабелей |
| 6 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 уч. Пруды–Восход) на ПС Пруды | 11.10.22/10:04-10:10 | 10:04-10:10 | ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ООО «ЭМКО» Павлов М.В. | Текущий ремонт |
| 7 | ВЛ–3507 | 11.10.22/10:10-13:08 | 10:10-13:08 | ВЛ–3507 | ООО «ЭМКО» Павлов М.В. | Текущий ремонт |
| 8 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 уч. Пруды–Восход) на ПС Пруды | 11.10.22/13:08-13:11 | 13:08-13:11 | ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ООО «ЭМКО» Павлов М.В. | Текущий ремонт |
| 9 | ТП–102 | 12.10.22/14:00-15:00 | 14:00-14:30 | ТП–102 РУ-0,4 кВ 1 секция | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Текущий ремонт |
| 10 | ТП–569 | 13.10.22/09:00-12:00 | 09:00-10:25 | ТП–569 РУ-0,4 кВ ф.5 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Ремонтные работы |
| 11 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 уч. Пруды–Восход) на ПС Пруды | 20.10.22/10:47-10:59 | 10:47-10:59 | ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Текущий ремонт |
| 12 | ВЛ–3514 (ВЛ–3508 уч. Пруды–Восход) на ПС Пруды | 20.10.22/17:03-17:15 | 17:03-17:15 | ВЛ–3507, ПС «Восход», ВЛ–3520, ПС "Лапшанга", ПС "Кайск", ПС "Мирный", КТП–1111, КТП–1113 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Текущий ремонт |
| 13 | ТП-560, ТП-562, ТП-569 | 22.10.22/09:00-17:00 | 09:20-17:00 | ТП-560, ТП-562, ТП-569 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС Автоинформатор | Работа на линии Л 609 ПС «Восточная» |
| Ноябрь 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП–1188 | 07.11.22/08:30-12:00 | 09:00-11:30 | ТП–1188 РУ–0,4 кВ ф.7 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Работа на линии |
| 2 | ТП–1188 РУ–6 кВ ф.2 | 07.11.22/08:30-12:00 | 09:00-11:30 | ТП–1219 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Работа на линии |
| 3 | ТП–1209 | 07.11.22/13:00-16:00 | 14:10-15:30 | ТП–1209 РУ–6/0,4 кВ | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Работа на линии |
| 4 | ТП–507 | 14.11.22/09:00-11:00 | 09:00-10:30 | ТП–507 РУ–0,4 кВ ф.3 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Работа на линии |
| 5 | ТП–1222, ТП–1229, ТП–1226, ТП–684, ТП–980 | 14.11.22/10:00-10:30 | 10:00-10:30 | ТП–1222, ТП–1229, ТП–1226, ТП–684, ТП–980 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС Автоинформатор | Работа на линии Л 610 ПС «Федяково» |
| 6 | ТП–1222, ТП–1229, ТП–1226, ТП–684, ТП–980 | 14.11.22/13:00-14:00 | 13:00-14:00 | ТП–1222, ТП–1229, ТП–1226, ТП–684, ТП–980 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС Автоинформатор | Работа на линии Л 610 ПС «Федяково» |
| 7 | ТП–АБЗ | 15.11.22/09:00-11:00 | 09:05-10:00 | ТП–АБЗ РУ–0,4 кВ 2 секция ф.18 | ООО «ЭМКО» Фокин А.В. | Замена т.т. |
| 8 | ТП–СМУ-3 | 15.11.22/13:30-15:00 | 13:30-14:05 | ТП–СМУ-3 РУ–0,4 кВ | ООО «ЭМКО» Фокин А.В. | Замена т.т. |
| 9 | ТП–1222, ТП–1229, ТП–1226, ТП–684, ТП–980 | 18.11.22/09:00-13:00 | 09:30-13:00 | ТП–1222, ТП–1229, ТП–1226, ТП–684, ТП–980 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС Автоинформатор | Работа на линии Л 610 ПС «Федяково» |
| 10 | ТП–507 | 29.11.22/15:10-18:50 | 15:10-18:50 | ТП–507 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кстовский РЭС Калягин | Работа на линии Л 601 ПС «Кстовская» |
| Декабрь 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Л 1001 ПС «Работки» | 09.12.22/09:00-17:00 | 09:00-17:00 | ТП–593 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Автоинформатор | Работа на Л 1001 ПС «Работки» |
| 2 | ТП–560 | 14.12.22/09:00-15:00 | 09:00-10:50 | ТП–560 РУ–0,4 кВ ф.4 | ООО «ЭМКО» Фокин А.В. | Замена счетчика, установка т.т. |
| 3 | ТП–1209 | 15.12.22/09:00-13:00 | 09:40-11:35 | ТП–1209 РУ–0,4 кВ ф.1;3 | ООО «ЭМКО» Фокин А.В. | Замена счетчика, установка т.т. |
| 4 | ТП–1188 | 15.12.22/09:00-12:00 | 09:20-11:15 | ТП–1188 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Работы в подстанции |
| 5 | Л 610 ПС «Федяково» | 17.12.22/09:00-10:00 17.12.22/16:00-17:00 | 09:00-10:00 16:00-17:00 | ТП–1229 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Автоинформатор | Работа на линии Л 610 ПС «Федяково» |
| 6 | Л 612 ПС «Восточная» | 21.12.22/10:00-17:00 | 10:00-17:00 | ТП–1209, ТП–1188, ТП–1219 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Автоинформатор | Работа на линии Л 612 ПС «Восточная» |
| 7 | ТП–1226 | 22.12.22/09:00-12:00 | 09:40-10:00 | ТП–1226 РУ–0,4 кВ ф.2 | ООО «ЭМКО» Остроухов Р.В. | Выполнение ТУ |
| 8 | ТП–1166А | 23.12.22/09:00-12:00 | 09:00-10:10 | ТП–1166А РУ–0,4 кВ ф.17 | ООО «ЭМКО» Фокин А.В. | Замена т.т. |
| 9 | Л 610 ПС «Федяково» | 23.12.22/09:00-16:00 | 09:00-16:00 | ТП–1229, ТП–980, ТП–684, ТП–1222, ТП–1226 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Автоинформатор | Работа на линии Л 610 ПС «Федяково» |
| 10 | Л 601 ПС «Кстовская» | 26.12.22/13:30-16:30 | 13:30-16:30 | ТП–507 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Автоинформатор | Работа на линии Л 601 ПС «Кстовская» |
| 11 | Л 609 ПС «Восточная» | 27.12.22/09:00-17:00 | 09:00-17:00 | ТП–560, ТП–562, ТП–569 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Автоинформатор | Работа на линии Л 609 ПС «Восточная» |
| 12 | Л 601 ПС «Кстовская» | 29.12.22/09:00-17:00 | 09:00-17:00 | ТП–507 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Автоинформатор | Работа на линии Л 601 ПС «Кстовская» |